|  |  | Чувати до краја 2029.године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.05.2019.год. |  | M.Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ И бр. ........................ ...................................... 2019. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Монофазна утичница дупла за на зид , ОГ | ком | 20 |  |  | еквивалентно НОПАЛ |
| 2. | Монофазна утичница за на зид , ОГ | ком | 20 |  |  | еквивалентно НОПАЛ |
| 3. | Разводна кутија за на зид, ОГ | ком | 25 |  |  | еквивалентно НОПАЛ |
| 4. | Гребенасти прекидач BS 63 10U | ком | 2 |  |  | еквивалентно Раде Кончар |
| 5. | Пригушница за флуо цеви 36W, 220V | ком | 20 |  |  | еквивалентно Philips |
| 6. | Монофазне прикључнице са више прикључка за продужни кабл | ком | 10 |  |  | НОПАЛ |
| 7. | Т- рачва са три прикључка | ком | 5 |  |  | еквивалентно НОПАЛ |
| 8. | Четкице димензија 11х 6х 20мм са опругом и буксном на крају за усисивач KARCHER,снаге 1800W, 25л | ком | 2 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку обавезно доставити произвођачку декларацију – гаранција квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_27.05.2019. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: