|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25.07.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт напојне котловске пумпе Tип:VP32/14 Јастребац Ниш (пумпа бр.1) | ком | 1 |  |
| Обрада спроводног кола................................................ком.13. Израда нове осовине......................................................ком.1. Замена радног кола........................................................ ком.14. Замена клизног лежаја-мањег........................................ком.1. Замена клизног лежаја-већег..........................................ком.1. Обрада кућишта лежаја..................................................ком.2. Замена графитних плетениц...........................................ком.10. Замена гарнитуре дихтунга ...........................................гарнитура.1. Замена радијалног лежаја 6306.......................................ком.1. Замена радијално-аксијалног лежаја 1305.....................ком.1. Замена аксијалног лежаја 51306......................................ком.1. |
| 2 | Ремонт напојне котловске пумпе Tип:VP32/14 Јастребац Ниш (пумпа бр.2) | ком | 1 |  |
| Обрада спроводног кола.................................................ком.13. Обрада осовине пумпе....................................................ком.1. Замена радног кола......................................................... ком.14. Замена клизног лежаја-мањег.........................................ком.1. Замена клизног лежаја-већег...........................................ком.1. Обрада кућишта лежаја...................................................ком.2. Замена графитних плетениц...........................................ком.10. Замена гарнитуре дихтунга ...........................................гарнитура.1. Замена радијалног лежаја 6306.......................................ком.1. Замена радијално-аксијалног лежаја 1305.....................ком.1. Замена аксијалног лежаја 51306.....................................ком.1. Замена носача аксијалног лежаја....................................ком.1. |
| 3 | Ремонт пумпе за мазут Tип:МZT HVP 5/2 | ком | 1 |  |
| Обрада кућишта лежаја.....................................................ком.1. Замена гарнитуре дихтунга ..............................................гарнитура.1. Замена радијалног лежаја 6306.........................................ком.1. Замена семеринга 20х38х8мм............................................ком.1. |
| 4 | Ремонт циркулационе пумпе Тип: CL 802 "IMP" Љубљана | ком | 1 |  |
| Потребно је извршити премотавање статора...................ком.1. Израда механичког заптивача Ø25 tm/tm........................ ком.1. Замена гарнитуре дихтунга ...............................................гарнитура.1. Замена радијалног лежаја 6206..........................................ком.2. Обрада кућишта лежаја.......................................................ком.1. |
| НАПОМЕНА: за све пумпе Старе замењене делове свих пумпи вратити у ТРЗ Крагујевац, Извршити постављање пумпи на инсталацију и исте пустити у рад, На одрађене радове дати гаранцију од најмање 6. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпи у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_23.08.2019.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Данијела Станишић 062/80-651-28

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а