Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“Крагујевац

Конкурсну докумензацију са Позивом за подношење понуда, оверава

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Назив наручиоца

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

МЕРНА ОПРЕМА

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ 15/19

Крагујевац

ЈУН 2019 године

(број страна конкурсне документације  50 )

1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И НАПОМЕНА ДА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК  ЈНМВ

Технички ремонтни завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац) спроводи поступак јавне набавке мале вредности - набавка МЕРНЕ ОПРЕМЕ и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом а на основу  позива за подношење понуда за набавку бр.     -7 ,редни број набавке ЈНМВ 15/19.

Адреса наручиоца:Поштански фах 159, 34000 Крагујевац

Матични број: 17864904

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац

Текући рачун: 840-1195664-02

Шифра делатности: 8422

Интернет страница : www.trzk.co.rs

Регистарски број: Министарство одбране

ПИБ: 108341438

На ову набавку ће се примењивати:

- закон о јавним набавкама

- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке и Правилници које је донела Управа за јавне набавке.

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је – набавка добара – мерна опрема. Назив предмета набавке са тачним називом и врстом средства и опреме дати су у обрасцу понуде која је саставни део конкурсне документације.

Шифра општег речника набавки је ОРН 38310000.

Поступак јавне набавке мале вредности започет је доношењем Одлуке о покретању поступка бр.       -1  од   .06.2019.  године.

Право на учешће у поступку ове јавне набавке имју понуђачи  који испуњавају  услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/2015)  и услове предвиђене конкурсном документацијом.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 03.09.2019. године до 12,00  часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 03.09.2019.године до  12,00 часова, по локалном времену.

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:   Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са назнаком : „ПОНУДА- ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ     - НАБАВКА МЕРНЕ ОПРЕМЕ - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације који се попуњава и лепи на приложеној коверти или фасцикли понуде).

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 03.09.2019. године до 12,00  часова  по локалном времену.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.САЧИЊАВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са конкурсном документацијом наручиоца  као и да попуни обрасце из конкурсне документације. Понуда која није сачињена у складу са конкурсном документацијом наручиоца  сматраће се неодговарајућом.

- Наручилац  може извршити увид и преузимање  конкурсне документације сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у просторијама наручиоца, Технички ремонтни завод Каргујевац у Крагујевцу уз предају писменог овлашћења,

- или да достави  писмени захтев за достављање конкурсне документације на факс наручиоца: 034/335-462 уз навођење  е-mail  адресе на коју ће конкурсна документација бити достављена

- или са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.trzk.co.rs.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 03.09.2019. године у 12,15 часова на адреси: ТРЗ Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда.

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција понуде је најмање 60 дана од дана отварања понуда.

7.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор понуде је : «најнижа понуђена цена»  уз испуњење тражених квалитативних захтева и стандарда.

8.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

Лица за контакт :

- за предмет набавке Игор Николић, 034/335-095 лок.365,

- за конкурсну документацију Аница Цогољевић 034/305-587

2.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

2.1. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Конкурсна документација садржи      страна.

2.2. ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

2.4. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

2.5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

2.6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној  коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На  фасцикли или коверти мора бити налепљен попуњен и печатиран прилог П1.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

2.7. ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију.

Понуда мора обухватити све ставке партије и у траженим количинама. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

У случају да понуђач поднесе понуду за једну или обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Додела уговора вршиће се по партијама.

2.8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1.Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално са подизвођачем или понуду подноси група понуђача( заједничка понуда).

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач мора бити наведен у Уговору.

Уколико понуђачи доставе заједничку понуду обавезно морају доставити споразум којим су понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( " Службени Гласник РС" 124/12 68/15), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80 и 81 Закона о јавним набавкама ( " Службени Гласник РС " 124/12 и 68/15).

2.9. ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима, као јединична цена, са и без ПДВ-а у процентуалном износу  (10%,20%)  тако и укупна цена.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има. Плаћање се врши по достављеној фактури.

Понуђач наводи рок плаћања изражен у данима који не може бити краћи од 30 дана од извршене испоруке.

Авансно плаћање није дозвољено.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

Испоручилац у цену производа мора укључити услугу првог прегледа (еталонирања) од стране акредитоване лабораторије.

2.10. ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

2.11. ОДРЕДБЕ О КВАЛИТEТУ, НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Понуђач одговара за квалитет тражене робе.

Испорука робе мора бити у траженом квалитету, који је дефинисан у обрасцу понуде са структуром цене и техничком спецификацијом (Образац бр.1).

- Упутство произвођача за рад и одржавање;

- Гарантни лист;

-Уверење о првом прегледу (еталонирању)  од стране акредитоване лабораторије.

Лабораторија која издаје уверење о извршеном првом прегледу (еталонирању) мора имати важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по SRPS ISO 17025:2006 и ISOIEC 17025:2005

Квалитативан пријем врши:

- Подносилац захтева (лице које је дефинисало техничке; карактеристике спецификације)

- Обезбеђење квалитета опреме за праћење, мерење и испитивање.

2.12. РОК И МЕСТО  ИСПОРУКЕ

Рок испоруке мора бити прецизно дат у данима, не дуже од 45 дана од потписивања Уговора.

Место испоруке је фцо-магацин ТРЗК.

Трошкови испоруке падају на терет понуђача.

2.13. КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом сходно члану 20.Закона о јавним набавкама (Службени Гласник РС 124/12,14/15 и 68/15).

2.14. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац, са напоменом '' Објашњење – набавка мерне опреме'' или на факсом на број 034/335-462. Контакт особа за предмет набавке – мерна опрема, 034/ 335-095 лок.365 за конкурсну документацију Аница Цогољевић 034/305-587.

2.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( Службени Гласник РС 124/12).

2.16. КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена, уз претходно испуњење техничких захтева.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  испоруке.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде, истим роком испоруке, критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок испоруке и најдужи рок плаћања.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде, истим роком испоруке, истим роком плаћања критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок испоруке, најдужи рок плаћања и најдужа опција понуде.

2.17. ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

2.18. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2)

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова", регистровану код банке ;

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица , да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора без пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (прилог је у конкурсној документацији и доствља се уз понуду;

- Оверену од Банке фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача, да није старији од 3 месеца од дана достављања позива за подношење понуда;

- Потвду о регистрацији менице.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског обезбеђења.

Трошкови доставе меница сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

2.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама

( Службени Гласник РС 124/12 и 68/15).

2.20. ПОСТУПАК  ЗАШТИТЕ  ПРАВА

Понуђач може поднети захтев за заштиту права у току целог поступка јавне набавке, у складу са чланом 148. 149 Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС" 124/12и 68/2015).

2.21. НАЧЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке обезбеди поштовање свих начела јавне набавке сходно Закону о јавним набавкама ( Службени Гласник РС број 124/12,14/15 и 68/2015).

2.22. ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

2.23. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1) је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

4) Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет набавке,

5) У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде -доказ: Потврда Агенције за привредне регистре.

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015), али је дужно да то у понуди наведе.

2.24. ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧАЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 ЗЈН („Сл.гласник РС“бр.124/12 и 68/2015.

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.*

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из ст. 1. и 2. овог члана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1. Извод из регистра надлежног органа.

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе.

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4. Потвру Агенције за привредне регистре да није регистровано да је понуђачу изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивањана Порталу јавних набавки  Позива за подношење понуда.

2.25. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду укулико поседује доказ из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, под условима из члана 92. ЗЈН  као и из разлога предвиђених чланом 106. и 107. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015).

2.26. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН (Сл.гласник РС бр. 124/12 и 68/2015). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака (цене, рока испоруке и рока плаћања) није могућа у овој набавци.

2.27. ПОВЕРЉИВОСТ ПОНУДЕ

Наручилац је дужан да, у складу са чланом 14. ЗЈН: 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;  3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

2.28. МОДЕЛ УГОВОРА

Понуђач попуњава податке у моделу уговора који су у моменту подношења понуде познати, парафира и печатира сваку страну МОДЕЛА УГОВОРА и потписује и печатира на месту предвиђеном за испоручиоца.

ОБРАЗАЦ БР.1

3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И  ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 15/19

| Назив понуђача | попунити |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача | попунити |
| ПИБ понуђача | попунити |
| Број понуде | попунити |
| Датум понуде | попунити |

На основу Позива за достављање понуде у поступку ЈНМВ 11/19 за набавку-услугу прегледа  специфичне опреме и електромотора у „Екс“ заштити  подносимо понуду:

Понуду дајемо :

1) Партију 1 2) Партију 2 3) Партију 3 4) Партију 4 5) Партију 5 6) Партију 6 7) Партију 7 8) Партију 8 9) Партију 9 10) Партију 10 11) Партију 11 12) Партију 12 13) Партију 13 14) Пратију 14 15) Партију 1516) Партију 16 17) Партију 17 18) Партију 18 19) Партију 19 20) Партију 20 21) за све партије

(заокружити)

а) Са подизвођачем                            б) Заједничку понуду                                в) Самостално

(заокружити)

а) Понуду дајемо са подизвођачем „_________________________“, адреса: _______________________, са седиштем у _______________, ПИБ ______________,коме ће делимично извршење јавне набавке бити поверено, у проценту од ________________% (уписати) и уколико уговор буде закљичен са нама као најповољнијем понуђачем, обавезујемо се да ће подаци о том понуђачу и подаци потребни за реализацију набавке, бити саставни део Уговора.

б) У прилогу понуде, достављамо вам СПОРАЗУМ групе понуђача број _______________ од ______2019. године (уписати) којим се, међусобно и према наручиоцу обавезујемо на извршење  јавне набавке (ЈНМВ 15/19), а који садржи све тачке члана 81, став 4. Закона о јавним набавкама ( „Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) , потписан од одговорних лица и оверен званичним печатом сваког од понуђача.

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДА

ПАРТИЈА 1 : Вага механичка са кружном скалом

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вага механичка са кружном скалом. | Опсег мерења 100 kg, прецизност (најмањи подеок) 50 g, платформа (800 mm х 800 mm), III класа тачности | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006, и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) ) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 2 : Електронска платформска вага до 300 kg

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електронска платформска вага до 300 kg | Опсег мерења 300 kg, прецизност (најмањи подеок) 50 g, платформа димензије (800 mm х 800 mm), III класа тачности | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 3 : Дигитална бирета

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитална бирета. | Капацитет 50 ml, дисплеј, очитавање вредности од 0.01 до 99.9 ml, континуално прецизна контрола брзине титрације помоћу точкића, могућност ротације око боце 360°, тачност А ≤ ± 0.2% при запремини од 50 ml, коефицијент варијације CV≤ ± 0.1% при запремини од 50 ml | ком | 4 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 4 : Електронски динамометар

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактеристике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електронски динамометар | U2B/500 N , канистер типа, класа тачности 0,05%, опсег 0-500 N, осетљивост 2mV/V или боље , преоптерећење 150 %, диапазон рада од 10°C до 70°C , интегрисани кабл од 6 m, оптеретив на истезање. Сферни зглоб М12/Ø12, мушки и женски за увођење силе за давач типа U2/500 N (пар) | ком | 1 |  |
|  |  | U2B/5kN, канистер типа, класа тачности 0,05%, опсег 0-5 kN, осетљивост 2mV/V или боље, преоптерећење 150 %, диапазон рада од 10°C до 70°C, интегрисани кабл од 6 m, оптеретив на истезање. Сферни зглоб М12/Ø12, мушки и женски за увођење силе за давач типа U2B/5kN (пар) Дигитални универзални преносни мерни појачивач за тензoметријске мерне ћелије, ± 5mV/V, за 350 Ω мерне ћелије, 7 ½ цифарски LCD индикатор, батеријско напајање, TEDS компатибилан, меморисање максималне и минималне вредности, HOLD функција. RS232 интерфејс за дигитални универзални мерни појачивач описан у претходној тачки Софтвер за PC рачунар за аквизицију и графички приказ-обраду прикупљених података, нумерички и графички приказ резултата мерења у реалном времену | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  | Софтвер за PC рачунар за аквизицију и графички приказ-обраду прикупљених података, нумерички и графички приказ резултата мерења у реалном времену | 1 |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |  | 1 |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |  | 1 |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |  | 1 |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |  | 1 |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |  | 1 |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 5 : Дигитални аерометар дензитометар

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитални арeометар дензитометар. | Опсег мерења: (0.0-2.0) g/cm3, мерење темпеартуре: (0-40) (C, репродуктивност/поновљивост :±0,000005g/cm3, минимална количина узорка: 2ml, -аутоматска корекција вискозности | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 6 : Чешаљ за дебљину мокрог премаза

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чешаљ за дебљину мокрог премаза | -Опсег мерења : (25-3000) (m, -најмањи подеок: 25(m, -(за мерење у складу са нормама ISO 2808-7B, ASTM D 4414, te B5 3800-C5-7B). | ком | 2 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

АРТИЈА 7 : Уређај за мерење осцилација (мерач вибрације)у лежиштима

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређај за мерење осцилација (мерач вибрације)у лежиштима. | За проверу и одржавање ротирајућих делова, стања лежајева и преносника у производним машинама. мери брзину, пут и убрзање вибрације, мери оптички број обртаја помоћу ласерског зрака и рефлектујуће траке до одстојања од 1,5m или помоћу контактног мерења мери брзину у m/min помоћу контактног мерења, екстерни сензори за прихват вибрације укључујући и магнет за фиксирање меморија података за 1000 мерних вредности, функције: min, max, data hold - PC прикључак | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 8 : Ласерски мерач температуре (термодетектор)

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ласерски мерач температуре (термодетектор) | Температурни опсег: (-40 до 1000)ºC, -тачност мерења: ± 0,1 ºC, оптика пропорција(растојање: тачка мерења) : 50:1, са 4х батерије и комплетом додатног прибора. | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 9 : Уређај за мерење влаге у дрвету

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уређај за мерење влаге у дрвету | Више врста дрвета, мери влагу преко интегрисаног сензора или екстерне сонде на каблу, мерни принцип : електрични отпор, мерно подручје : (0-99,9) %, тачност: ± 1% . | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 10 : Помично мерило кљунасто

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помично мерило, кљунасто | Са доњим и горњим кљуновима и дубинемером, прецизност ± 0,01 mm, мерни опсег 200 mm, дужина пипака 40 mm, са точкићем за фино подешавање, заштићен од удараца, са закретним кућиштем сата и вијком за стезање. | ком | 5 |  |
|  |  | Са вијком за стезање са горње стране мерни опсег 200 mm, дужина доњих пипака 50 mm, прецизност ± 0,02 mm. | kom | 5 |  |
|  |  | Са вијком за стезање или брзо стезање, мерни опсег 150 mm, прецизност ± 0,05 mm, дужина доњих пипака 40 mm | kom | 1 |  |
|  |  | Са вијком за стезање или брзо стезање, мерни опсег 200 mm, прецизност ± 0,05 mm, дужина доњих пипака 50 mm. | kom | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 11 : Аутоматска бирета са славином

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аутоматска бирета са славином 50мл . | Запремине 50 ml, тамна по "Pelletu", цртa по "Schellbach-u", 1/20±0,10, класа Б, PTFЕ славина, пумпица гумена, боца 2000 ml. | ком | 10 |  |
|  |  | Запремине 50 ml , светла, бочна, по "Mohru", PTFЕ славина, - цртa по "Schellbach-u", 1/10±0,10. | ком | 6 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 12 : Манометри

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Манометар са мембраном за мазут | Пречник кућишта Ø 100, класа тачности 1,6, доњи прикључак G ½ B, опсег мерења 0-40 бара. | ком | 4 |  |
|  |  | Пречник кућишта Ø 160, класа тачности 1,6, доњи прикључак G ½ B, опсег мерења 0-40 бара. | ком | 1 |  |
|  | Манометар глицерински | Пречник кућишта Ø 100, класа тачности 1,6, доњи прикључак G ½ B, опсег мерења 0-25 бара. | ком | 2 |  |
|  | Манометар за боцу за кисеоник | Пречник кућишта Ø 63 од месинга, класа тачности 2,5, доњи прикључак G ¼ А или М12х1,5, опсег мерења притиска у боци (0-300) бара. | ком | 2 |  |
|  | Манометар за боцу за кисеоник | Пречник кућишта Ø 63 од месинга класа тачности 2,5 доњи прикључак G ¼ А или М12х1,5 опсег мерења притиска у боци (0-15) бара | ком | 2 |  |
|  | Манометар за боцу за ацетилен | Пречник кућишта Ø 63 од месинга класа тачности 2,5 доњи прикључак G ¼ А или М12х1,5 опсег мерења притиска у боци (0-40) бара | ком | 2 |  |
|  | Манометар за боцу за ацетилен | Пречник кућишта Ø 63 од месинга класа тачности 2,5 доњи прикључак G ¼ А или М12х1,5 опсег мерења притиска у боци (0-2,5) бара | ком | 2 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 13 : Компаратер – мерни сат

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компаратер – мерни сат | Мерни опсег: до 10 mm, резолуција (mm):0,01, заштита од удараца:Да, материјал спољашњег прстена: Метал, мерни пипак и стезни врат израђени од отпорног нерђајућег челика испоручује се у кутији | ком | 5 |  |
|  |  | Прикључак за носач (8х7) mm мерни опсег: до 3 mm резолуција (mm):0,01 пречник кућишта Ø 40 mm | ком | 1 |  |
|  |  | Прикључак за носач (8х7) mm мерни опсег: до 5 mm резолуција (mm):0,01 пречник кућишта Ø 40 mm | ком | 1 |  |
|  |  | Полужни мерни сат- пупитасти прикључак за носач (8х7) mm мерни опсег: до 1 mm резолуција (mm):0,01 пречник кућишта Ø 40 mm дужина полуге 36 mm | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 14 : Термометри

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термометри. | Аксијални термометар биметални пречник Ø 120 класа тачности 1,6 опсег мерења 0-400(C урањајући део L =200 mm дебљина сонде Ø =6 mm флуид: димни гасови прикључак:1/2" | ком | 3 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 15 : Мерна летва за мерење  нивоа мазута у цистерни

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерна летва за мерење нивоа мазута у цистерни | Запремина цистерне : 100m3 пречник бачве: 2900mm дужина бачве. 15000 mm растојање од подлоге до доње тачке бачве: 600 mm | ком | 2 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 16 : Дигитална штоперица

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитална штоперица | Ручна, дигитална, прецизност 1/100 секунде, очитавање до 30 минута, максимум очитавања 24h | ком | 6 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 17 : Манометар пнеуматски

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар пнеуматски до 15 бара | Пречник кућишта Ø 63 од месинга класа тачности 2,5 доњи прикључак ¼ " или М12х1,5 опсег мерења (0-15) bar | ком | 10 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 18 : Манометар високог притиска P-300

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар високог притиска P-300 | Пречник кућишта Ø 100 од месинга класа тачности 1,0 доњи прикључак ½ " опсег мерења (0-250 (300)) bar | ком | 10 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 19 : Микрометар

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактерисрике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микрометар | Са контролником мерни опсег: (0-25) mm прецизност: 0,01 mm додирне површине од тврдог метала, термоизолована потковица, у комплету са еталонима и прибором. | ком | 1 |  |
|  |  | Са контролником, мерни опсег: (25-50) mm прецизност: 0,01 mm додирне површине од тврдог метала, термоизолована потковица, у комплету са еталонима и прибором. | ком | 1 |  |
|  |  | Са контролником, мерни опсег: (50-75) mm прецизност: 0,01 mm додирне површине од тврдог метала, термоизолована потковица, У комплету са еталонима и прибором. | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

ПАРТИЈА 20: Мерни носач са магнетом

| Ред. бр. | Предмет јавне набавке/техничке каректеристике | Текничке карактеристике И Квалитет | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерни носач са магнетом | Призма димензија (60х50х55) mm магнетна сила 600 N механичко и хидрауличко стезање, прихват (8х7) mm са фиксним стубом дужина дохвата 225 mm + 180 mm | ком | 1 |  |
|  |  | призма димензија (60х50х55) mm магнетна сила 600 N механичко и хидрауличко стезање, прихват (8х7) mm са централним блокирањем дужина дохвата 315 mm | ком | 1 |  |
|  |  | Призма димензија (60х50х55) mm магнетна сила 600 N механичко и хидрауличко стезање, прихват (8х7) mm флексибилни дужина дохвата 315 mm | ком | 1 |  |
| Укупна цена понуде (искључиво у динарима) без ПДВ-а |  |
| Износ ПДВ-а: а) 20%; б) __%; (заокружити и уписати износ) |  |
| Укупна цена понуде са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања (по фактури мин. 30 дана) |  |
| Рок испоруке од обостраног потписивања уговора ( не дуже од 45 дана од потписивања Уговора) | ___________дана од закључења уговора |
| Опција понуде (минимум 60 дана) | _________________дана |
| Уверење о првом прегледу (еталонирању) од стране акредитоване лабораторије , која има важећу акредитацију акредитационог тела Србије (АТС) по СРПС ИСО 17025:2006 и залепљена верификациона маркица на мерном средству | ДА (oбавезно) |
| Атест произвођача | ДА (oбавезно) |
| Упутство произвођача за рад и одржавање | ДА (oбавезно) |
| Уз испоруку достављамо гарантне листове за гаранцију од најмање 12 месеци | ДА _______месеци (oбавезно) |

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде и неодговарајуће а може одбити и неприхватљиве понуде.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарјућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације које су дате у табели обрасца понуде (сви заокружени одговори "ДА").

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која неограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне набавке.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Опис трошкова | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Укупно без пдв-а:_________________;          Укупно са пдв-ом______________________

Уз образац понуде прилажем рачуне односно потврде о насталим трошковима  поводом припремања понуде за предметну набавку:

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова осим у случају када се поступак предметне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место и датум : ___________                                                  Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| ПИБ ПОНУЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

4.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2.1

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ПИБ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| Е-МАИЛ |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Подизвођач                                                                                                                          ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б) осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4.да ли имате забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | ...........................................ДА ...........................................НЕ |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77. став 4.Закона о јавним набавкама али и доказ предвиђен у тачки 4 ове табеле (важећа оверена копија Уверења која се прилаже уз понуду).

ОБРАЗАЦ БР.4

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75.ЗАКОНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС " 124/12 и 68/15)

И З Ј А В У

Изјављујем под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, набавка добара – мерна опрема, ЈНМВ 15/19 утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/15).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС" 124/12 и 68/15) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за ЈНМВ 15/19  набавка добара – мерна опрема, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

8.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ДА МУ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  да је смо (сам) као понуђач у поступку ЈНМВ 15/19 испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем гаранцију да као понуђач немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) :

_____________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА):

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 34000, Пошт.Фах 159

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

ПО ПИСМЕНОМ ПОЗИВУ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ 15/19

ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ -

Наш број понуде:___________

НАБАВКА МЕРНЕ ОПРЕМЕ

ПРИЛОГ П/2

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ, за ЈНМВ 20/18

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистроване код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију:

##### В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

(једна меница)

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеном случају.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим потписима  власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке.Овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања захтева за понуду.

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без пдв-а од  уговорене вредности уговора бр.______од __________године и понуде понуђача бр.________од___________године, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном случају.

- потврду о регистацији менице

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном понуђачу.

_________________________			      М.П.____________________________

(датум)					                     (потпис понуђача)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/2006, и 31/2011) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________

(навести фирму)                                                                             (место)

даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Техничком ремонтном заводу Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``бет протеста и без трошкова`` регистроване код банке, може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________ од ________ године и уговора бр._________од________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без пдв-а  од напред наведене понуде и уговора, а у случају:

- да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору

Дужник се одриче права:

##### а) на повлачење овог овлашћења;

##### б) на опозив овог овлашћења;

##### в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

##### г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод Крагујевац, један за __________________________________________________________

У_______________, ___________ године.               	М.П. ________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

бр. ____/___

Закључен у Крагујевцу дана_________ 2019. године, између:

| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ-ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД КРАГУЈЕВАЦ адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, 34000 Крагујевац |
| --- |
| Матични број | 17864904 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-1195664-02 |
| П И Б | 840-1195664-02 |
| Телефон/факс | 034/335-095, 034/335-462 |

кога заступа  директор потпуковник сц Расим Цириковић (у даљем тексту: наручилац)  и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа директор: ____________________ (у даљем тексту: испоручилац)

Уговорне стране констатују:

- Да је наручилац на основу члана 39.Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" 124/12 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности добара – мерне опреме  на основу позива бр.   -______ од ________.2019. године , ЈНМВ 15/19

- Да је након Извештаја комисије бр.  -____од ______2019. године донео Одлуку о додели Уговора   бр.    -___  од _______2019. године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је Испоручилац доставио понуду бр.__________ од _______2019.год.  која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, зактевима к.д. и техничким спецификацијама која је саставни део Уговора.

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. На основу овог Уговора Испоручилац се обавезује да изврши испоруку мерне опреме, у складу са конкурсном документацијом наручиоца и према понуди  испоручиоца број _______ од _______.2019. године (бр. -___од ________.2019. године) која је саставни део овог уговора, а Наручилац се обавезује да за испоруку добара плати цену, у складу са одредбама овог Уговора.

1.2. Испоручилац и Наручилац су сагласни да по овом уговору неће бити проширења испоруке добара, накнадних и додатних трошкова.

ЧЛАН 2.

ЦЕНА

2.1 Јединичне цене  за сваку партију дате су у обрасцу понуде  и оне су саставни  део овог модела уговора.

Напомена: Приликом потписивања  уговора биће исказане јединичне цене и количине у складу са обрасцем понуде.

- Укупна вредност уговора  за партију  1- без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  2-   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  3-     без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  4  - без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  5  -  без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност понуде  за партију  6-   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  7  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

- Укупна вредност уговора  за партију  8  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 9  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 10 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  11 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  12  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 13  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 14  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  15 -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  16  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  17  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  18  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију 19  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

- Укупна вредност уговора  за партију  20  -   без пдв-а износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара

2.2. Укупна вредност уговора за дате партије без пдв-а износи _________динара. Са обрачунатим износом ПДВ-а  у износу од ____________ динара, укупна вредност овог Уговора је __________  динара.

2.3. Уговором утврђена цена неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетих обавеза.

2.4.У случају да испоручилац не може да изврши испоруку уговорене робе, па наручилац робу мора да набавља код другог добављача по неповољнијим условима, испоручилац је дужан да надокнади разлику у цени. Разлику у цену наручилац може наплатити уз активирање инструмента финансијског обезбеђења – менице, коју је наручилац доставио као гаранцију за добро извршење Уговором преузетих обаваза или на неки други начин плаћања ( умањење фактуре за испоручену робу уз обавештење и други вид плаћања).

ЧЛАН 3.

РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ ДОБАРА , АМБАЛАЖА И ТРАНСПОРТ И ОСТАЛО

3.1. Рок испоруке добара  је ______ дана,  од обостраног потписивања  уговора.

3.2. Место испоруке је фцо магацин наручилац, односно фцо магацин ТРЗК.

3.3. Транспортни трошкови уколико их има падају на терет испоручиоца.

3.4. Амбалажу за паковање и транспорт  робе обезбеђује испоручилац и иста је неповратна. Робу прати атест произвођача као и важеће Уверење број________________ од ________________ године о метролошком потврђивању из метролошке лабораторије___________________________________ која функционише у систему МО и ВС прибављено о трошку испоручиоца.

3.5. Испоручилац доставља :атест произвођача, упутство произвођача за рад и одржавање а верификациона маркица на мерном средству мора да буде приликом испоруке залепљена на производу као и Уверење овлашћене институције или установе из Републике Србије .

ЧЛАН 4.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Плаћање добара по овом Уговору врши наручилац - ТРЗ Крагујевац,  налогом за пренос а у року,  од _____ дана од  достављене фактуре од стране испоручиоца. Под даном испоруке подразумева се дан када је испоручилац доставио робу у магацин ТРЗК.

4.2. Да би Наручилац могао извршити плаћање у уговореном року за испоруку добара из члана 1. и по цени из члана 2. Уговора, Испоручилац се обавезује да наручиоцу испостави прописано израђена, потписана и оверена документа за наплату уговорене и извршене испоруке и то: регистровани рачун сачињен са позивом на овај Уговор, са назначеном врстом и количином испоручене робе,  и датумом извршења исте;

4.3. Обавеза плаћања се сматра измиреном када Испоручилац прими новчану дознаку на свој рачун, сходно Закону о облигационим односима.

Наручилац плаћа само уговорену цену за извршену испоруку без обзира колико је назначено у рачуну, тј. само за стварно и потпуно  примљену робу од лица одређених за квантитативни и квалитативни пријем.

За умањење рачуна Наручилац није дужан да тражи сагласност друге уговорне стране, али је обавезан да у  року од  5 /пет/ дана писмено обавести Испоручиоца о томе због чега је умањен рачун и достави му сачињену документацију.

4.4  У случају да Наручилац не изврши исплату фактуре испоручиоцу у уговореном року, Испоручилац има право да обрачуна законску затезну камату. Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате.

ЧЛАН 5.

УГОВОРНА КАЗНА И ВИША СИЛА

5.1. У случају да Испоручилац задоцни са испоруком робе - не изврши своје обавезе у уговореном року,  дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу 2‰ (два промила) од вредности уговора са чијим је неиспуњењем у уговореном року пао у доцњу.

Укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) од вредности уговора за коју се она примењује.

5.2. Споразум о уговорној казни из предходне тачке губи правно дејство ако је до задоцњења у испоруци дошло из узрока за који Испоручилац не одговара (ванредне околности које се у моменту потписивања Уговора нису ни под којим условима могле предвидети и виша сила: зељотрес, поплава и друге природне непогоде које директно утичу на немогућност испуњења обавезе у року) и друге околности о чему је дужан да писано обавестити Наручиоца, најмање 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за испоруку добара. Том приликом испоручилац обавештава наручиоца о новом року испоруке који не може бити дужи од пет дана од дана престанка околности за које није одговоран.

ЧЛАН 6.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Испоручилац је дужан да као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза Наручиоцу приликом потписивања уговора достави једну бланко потписану и оверену меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности са пдв-ом, картон депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

6.2. Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности са пдв-ом у случају неизвршења уговорних обавеза као и за делимично неизвршење уговорних обавеза као и за наплату разлике у цену коју је наручилац морао да плати у случају да робу мора набљати од другог понуђача на начин који је дефинсан у члану 2.Уговора.

ЧЛАН 7.

ОДРЕДБЕ О КВАЛИТЕТУ РОБЕ И КВАЛИТАТИВНО КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ И  РЕКЛАМАЦИЈИ И ГАРАНЦИЈИ

7.1. Испоручилац  у потуности одговара за квалитет испоручене робе, која мора да испуни све услове прописане у члану 2. и табели истог и члана 3. овог Уговора.

7.2. Квантитативни пријем врши руковаоц материјала. Квалитативни пријем врши комисија СИПСУбСиОК наручиоца у писаном облику (записник).

7.3 Уколико роба не задовољава квалитативне захтеве, наручилац ће исту вратити испоручиоцу, уз обавезу испоручиоца да одмах изврши замену неисправних количина испарвним о свом трошку а најкасније у року од 5 дана од дана када је роба враћена - стављена на располагање испоручиоцу. Записник о неисправности односно рекламацији  робе наручилац ће доставити испоручиоцу најкасније у року од пет дана од дана пријема робе.

7.4  Наручилац робу код које су утврђени недостаци ставља продавцу на располагање, а испоручилац је дужан  да исту замени у року од 5 (пет) дана од дана подношења рекламације односно пријема записника о неусаглашености.

7.5. Испоручилац је дужан да приликом испоруке робе о свом трошку обезбеди лице које је овлашћено да учествује у поступку примопредаје робе и које је овлашћено за потписивање записника.

7.6. Скривени недостаци који се накнадно уоче,а тичу се квалитета и исправности предметне робе , наручилац може рекламирати најкасније у року од 10 (десет) дана од дана извршеног  пријема робе.

7.7. У случају да примљена роба има недостатке, који не утичу на употребу робе па се она може користити за сврху за коју је намењена, наручилац може примити робу уз сачињавање записника односно одлуке – одобрење за употребу робе.

7.8. Испоручилац даје гаранцију на испоручену робу у трајању од _______ месеци и приликом испоруке доставља гарантне листове, лист о усаглашености производа; упутство произвођача за рад и одржавање а на добрима (мерним средсвима) лепимо верификациону маркицу.

ЧЛАН 8.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

8.1. Подаци из овог Уговора и његових измена и допуна као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове испоруке, сматрају се тајном, па стога :

- забрањено је преснимавање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

- са подацима из овог Уговора и техничком документацијом која је саставни његов део и који представљају војну тајну могу бити искључиво упозната лица која непосредно раде на његовој реализацији.

ЧЛАН 9.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

9.1. Сва спорна питања која се могу појавити током реализације овог Уговора, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити споразумно надлежан је  Привредни суд у Крагујевцу.

ЧЛАН 10.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

10.1. У случају да Наручилац или Испоручилац у току извршења овог Уговора промене назив или настану промене у статусима уговорних страна, наставиће се са извршењем Уговора са правним сукцесором уговорних страна.

ЧЛАН 11.

РАСКИД УГОВОРА

11.1. Уколико испоручилац не изврши уговорену испоруку добара предвиђену у члану 1. овог Уговора  а у року из члана 3. овог Уговора, односно, уколико испоручена добра имају недостатке, а испоручилац не отклони исте у року не дужем од 8 дана од извршене писмене пријаве наручиоца,  наручилац има право да једнострано раскине Уговор и у складу за законским овлашћењима оствари своја права на накнаду штете.

ЧЛАН 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. За све што овим Уговором није изричито дефинисано и за Наручиоца и за Испоручиоца важе одредбе Закона о облигационим односима.

12.2. Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању од стране Наручиоца и Испоручиоца, и траје до међусобног испуњења уговорних обавеза.

12.3. Уговор је израђен у 5 (пет)  истоветна примерка од којих су 1 (један) за Испоручиоца и  4 (четири) за Наручиоца, од којих један наручилац доставља Војном правобранилаштву у Београду.

З А  И СПОРУЧИОЦА  :					 З А   Н  А Р У Ч И О Ц А:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА, СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ,  ТЕХНИЧКУ СПЕЦИФИКАЦИЈУ И МОДЕЛ УГОВОРА ИЗРАДИЛИ  И  САГЛАСНИ :

Чланови комисије који су за предметну набавку именовани решењем бр.  -2 од   .2019. године:

- Игор Николић, председник  комисије ______________

- Борис Матуловић,заменик председника комисије ____________________

- Данијела Станишић ,члан ___________________

- Милан Пауновић,члан

- Аница Цогољевић , члан _______________________