|  |  | Чувати до краја 2029.године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.10.2019.год. |  | M.Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поправка ел.мотора са заменом лежајева SKF, FAG, произбодње „ЕЛЕКТРОКОВИНА“ фаб. бр. 221795 Tип мотора AZa 3n4; напона 220/380V In =1,5/ 0,37A; снаге 0,25kW ; број обртаја 1320(/min | ком | 1 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. За извршену услугу, извршилац је дужан да достави гаранцију од најмање шест месеци.

Рок и место извршења услуге ________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до  09.10.2019. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Богиња Милинић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: