|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21.11.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда антистатик електропроводљивог епоксидног пода саморазливајућег типа дебљине 2-3мм. Претходно извршити брушење постојећег антистатик пода у дебљини од 3мм како би се нови под нивелисао у истој равни са подом у осталим просторијама. Извођач радова је у обавези да након израде пода, изврши мерење електричне отпорности пода и да достави извештај о истом. носивост: 2000 кг/м2 отпорност: мах 106 Ω боја: сива Подови се израђују у две просторије од 49m2 и 263m2 | m2 | 312 | гаранција извођача радова на квалитет изведених радова у складу са Законом о планирању и зградњи (Сл.гл. РС бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014) |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_30.11.2019.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095  лок.408

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а