Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“Крагујевац

Конкурсну документацију са Позивом за подношење понуда, оверава

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Назив наручиоца

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТУПАК JAВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

СУКЦЕСИВНА УСЛУГА ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ

БРОЈ  НАБАВКЕ

JНМВ 05/20

Крагујевац

мај 2020.године

(број страна конкурсне документације 42 )

1.      ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1.ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И НАПОМЕНА ДА СЕ СПРОВОДИ ПОСТУПАК  ЈНМВ

Технички ремонтни завод Крагујевац (у даљем тексту: Наручилац) спроводи поступак јавне набавке мале вредности - оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме и позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом а на основу  позива за подношење понуда за набавку бр. 1632-7,редни број набавке ЈНМВ 05/20.

Адреса наручиоца: Поштански фах 159, 34000 Крагујевац

Матични број: 17864904

Назив банке: Управа за трезор Крагујевац

Текући рачун: 840-1195664-02

Шифра делатности: 8422

ПИБ108341438

Интернет страница : www.trzk.co.rs

Регистарски број: Министарство одбране

На ову набавку ће се примењивати:

- закон о јавним набавкама

- Правилници које је објавило Министарство финансија везано за поступак јавне набавке и Управа за јавне набавке.

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је – набавка услуге – оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме по партијама.

Општи речник набавки (ОРН) је 98300000- разне услуге.

Поступак јавне набавке мале вредности започет је доношењем Одлуке о покретању поступка бр. 1632-1 од 06.05.2020. године.

Право на учешће у поступку ове јавне набавке имју понуђачи  који испуњавају  услове предвиђене чланом 75. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС' 124/12, 14/16 и 68/2015)  и услове предвиђене конкурсном документацијом.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Рок за достављање понуда је 09.06.2020. године до 12,00  часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 09.06.2020.године до 12,00 часова, по локалном времену.

Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца:   Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац са назнаком : „ПОНУДА- ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ 1632 - НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ“ - НЕ ОТВАРАТИ“ (ПРИЛОГ П/1 конкурсне документације који се попуњава и лепи на приложеној коверти или фасцикли понуде).

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла у деловодство  наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са 09.06.2020. године до 12,00  часова  по локалном времену.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

4.САЧИЊАВАЊЕ И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је дужан да понуду сачини у складу са конкурсном документацијом наручиоца  као и да попуни обрасце из конкурсне документације. Понуда која није сачињена у складу са конкурсном документацијом наручиоца  сматраће се неодговарајућом.

- Наручилац  може извршити увид и преузимање  конкурсне документације сваког радног дана од 8,00-14,00 часова у просторијама наручиоца, Технички ремонтни завод Каргујевац у Крагујевцу уз предају писменог овлашћења,

- или са Портала јавних набавки и интернет странице наручиоца www.trzk.co.rs.

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно.

Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 09.06.2020.године у 12,30 часова на адреси: ТРЗ Крагујевац у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

Представници понуђача који учествују у поступку отварања понуда, пре почетка отварања понуда дужни су да комисији предају  пуномоћје (овлашћење) за учешће у поступку отварања понуда.

6. ОПЦИЈА ПОНУДЕ

Опција понуде је најамње 30 дана од дана отварања понуда.

7.  КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за избор понуде је : «најнижа понуђена цена за сваку партију» уз испуњење тражених законских прописа из предметне области.

8.  РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ  УГОВОРА

Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у оквирном року од 10 дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

Лица за контакт :

- за предмет набавке Игор Николић, 062/801-24-98

- за конкурсну документацију Светлана Цветковић 034/300-071(072).

2.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО

ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуђач мора све обрасце, изјаве и прилоге које је добио као део конкурсне документације  да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

Конкурсна документација садржи  42 страна.

ЈЕЗИК

Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити написана на српском језику.

ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Сви прилози, обрасци, изјаве и др. морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси лично или непосредно путем поште. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној  коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На  фасцикли или коверти мора бити налепљен попуњен и печатиран прилог П1.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно наведеном.

ПОНУДА ПО ПАРТИЈАМА

Поступак набавке је обликован по партијама.

Понуђач подноси понуду за једну, две или више партија али тако што ће понудити све ставке партије за коју подноси понуду.

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуђач је дужан да у Обрасцу 1.Образац понуде са структуром цене и техничком спецификацијом, обавезно наведе да ли понуду подноси самостално са подизвођачем или понуду подноси група понуђача (заједничка понуда).

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набaвке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач мора бити наведен у Уговору.

Уколико понуђачи доставе заједничку понуду обавезно морају доставити споразум којим су понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

Приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем наручилац ће применити све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( Службени Гласник РС 124/12 68/15), такође приликом подношења заједничке понуде или понуде са подизвођачем понуђач је дужан да поштује све одредбе члана 80. и 81. Закона о јавним набавкама ( Службени Гласник РС  124/12 и 68/15).

ЦЕНА , НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА

Цена је фиксна.

Цена треба да буде изражена искључиво у динарима, као јединична цена, са и без ПДВ-а у процентуалном износу  (10%,20%)  тако и укупна цена.

Понуђач у понуди наводи укупну цену у коју су већ урачунати сви трошкови које поводом предметне набавке има. Плаћање се врши по достављеном Записнику или Уверењу о извршеном еталонирању и достави фактуре.

Понуђач наводи рок плаћања изражен у данима.

Авансно плаћање није дозвољено.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узета у разматрање.

ВАЛУТА

Понуђачи достављају своје понуде односно вредност понуде исказују у динарима.

ОДРЕДБЕ О КВАЛИТАТУ

Понуђач одговара за квалитет извршене услуге, у зависности од тога да ли се ради о метролошком потврђивању  у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране,  СВЛ 19/2018 или   о оверавању у складу са законском метрологијом  (Сл.гласник РС 15/2016) или о еталонирању или прегледу према спецификацији произвођача у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2017 или ISO/IEC 17025:2005.

- За мерну опрему која се оверава обавезно је уверење о оверавању и законом предвиђена ознака /државни жиг на мерилу.

- Метролошки потврђена и еталонирана мерна опрема мора бити обележена   верификационом са ознаком метролошке лабораторије.

- Еталонирање мерне опреме  обавезно у складу са спецификацијом произвођача. Обавезан је записник или уверење о извршеном еталонирању по SRPS ISO/IEC 17025:2017 или ISO/IEC 17025:2005.

- За сваку врсту прегледа обавезно је и оверавање картона мерила.

РОК И МЕСТО  ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Рок извршења мора бити обављен у року од најдуже 10 дана од позива наручоца - сукцесивно.

Место је адреса ТРЗК или евентуално франко извршилац који мерно стердство шаље.

Трошкови доласка и одласка код наручиоца падају на терет понуђача.

КОМУНИКАЦИЈА

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем, односно путем поште, електонске поште или факсом сходно члану 20.Закона о јавним набавкама ( ``Службени Гласник РС`` 124/12 и 68/15).

ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА

Заинтересована лица могу искључиво у писменом облику, најкасније 5 дана пре истека рока за достављање понуда, да траже додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року а не дужем о три дана од дана пријема захтева, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију.

Питања  упутити на адресу: Технички ремонтни Завод Крагујевац, Поштански фах 159, 34000 Крагујевац, са напоменом '' Објашњење – НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ '' или факсом бр. 034/335-462. Контакт особа за предмет набавке - Игор Николић, 062/801-24-98, а за конкурсну документацију Светлана Цветковић 034/300-071.

НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручиалц може да одбије понуду уколико поседује доказе сходно члану 82. Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС" 124/12 и 68/2015).

КРИТЕРИЈУМ  ЗА  ДОДЕЛУ УГОВОРА

За доделу уговора  биће примењен критеријум: најнижа понуђена за сваку партију.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде- критеријум за доделу уговора биће понуда са најнижом ценом и краћим роком  извршења услуге.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде, истим роком извршења, критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок извршења и најдужи рок плаћања.

Уколико два или више понуђача доставе понуде са истом ценом – иста вредност укупне понуде, истим роком извршења, истим роком плаћања критеријум за доделу уговора биће најнижа понуђена цена, најкраћи рок извршења, најдужи рок плаћања и најдужа опција понуде.

ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда мора да важи најмање 30 (тридесет) дана од дана отварања понуда.

ФИНАСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ( ПРИЛОГ П/2)

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да на захтев наручиоца  достави финасијско средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла и то:

- Једну бланко потписану и оверену сопствену меницу са клаузулом "без протеста, без трошкова", регистровану код банке ;

- Менично овлашћење потписано и оверено од стране власника односно овлашћеног лица, да се меница у износу од 10% од укупне вредности понуде односно укупно уговорене вредности уговора без пдв-а, може поднети банци на наплату у случају да изабрани понуђач не изврши своје уговорне обавезе (исто је саставни део конкурне документације па је потребно да се попуни , потпише, печатира и достави уз понуду);

- Оверену фотокопију картона депонованих потписа на коме се јасно види: број текућег рачуна који је понуђач доставио као рачун своје фирме, потписи власника односно овлашћеног лица идентичан са потписом на меници и меничном овлашћењу, печат понуђача идентичан са печатом на меници и меничним овлашћењем и печат банке код које се води рачун понуђача, да није старији од 3 месеца од дана достављања позива за подношење понуда;

- Потвду о регистрацији менице.

Потписи и печати на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа, морају бити идентични.

Након измирења обавеза по предметном уговору, купац се обавезује, да на захтев понуђача, врати инструмент финасијског

Трошкови достваве меница сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Закључење Уговора вршиће се у складу са чланом 112. Закона о јавним набавкама               ( "Службени Гласник РС" 124/12 и 68/15).

НАЧЕЛА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке обезбеди поштовање свих начела јавне набавке сходно Закону о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС" 124/12 И 68/2015).

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПОВЕРЉИВОСТИ

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржине у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда. Неће се сматрати поверљиви докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (ЧЛАН 75.ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА)

Право на учешће у поступку ове јавне набавке има домаће или страно правно или физичко лице ако:

1)  је регистровано код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,

4) У складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015), Наручилац је дужан да од понуђача или кандидата захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде - доказ: Потврда Агенције за привредне регистре - достављају лица која нису уписана у регистар понуђача.

- Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Лице уписано у регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова, у складу са чланом 78. УЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015), али је дужно да то у понуди наведе.

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ИЗ ЧАЛАНА 75. НА ОСНОВУ ЧЛАНА 77. ЗЈН

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-4 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 ЗЈН („Сл.гласник РС“бр.124/12 и 68/2015).

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. ЗЈН, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.*

Наручилац није дужан да поступи на начин из става 2. овог члана у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39.став 1. ЗЈН.*

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из ст. 1. и 2. овог члана*, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац је дужан да наведе у конкурсној документацији да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Доказе које наручилац може да тражи од понуђача су следећи:

1. Извод из регистра надлежног органа.

2. Потврде надлежног суда односно надлежне полицијске управе.

3. Потврда надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

4. Важећа Лиценца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу Решења министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања.

5. Потвру Агенције за привредне регистре да није регистровано да је понуђачу изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки

ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац може одбити понуду укулико поседује доказ из члана 82. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) – негативне референце, а може одбити и понуду због неуобичајено ниске цене, под условима из члана 92. ЗЈН  као и из разлога прдвиђених чланом 106. и 107. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр.124/12 и 68/2015).

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА И ИЗМЕНА

Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор у року из члана 113. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/12 и 68/2015). Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор,  Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.

Измена Уговора о јавној набавци након закључења  -  битних састојака (цене, рока испоруке и рока плаћања) није могућа у овој набавци.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може уложити захтев за заштиту права у току целог поступка предметне јавне набавке, а по доношењу Одлуке о  избору најповољније понуде захтев може поднети у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о додели Уговора, на начин предвиђен чланом 148 и 149. Закона о јавним набавкама („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015) – Поступак заштите права.

су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ОБРАЗАЦ БР.1

3.ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ,

ТЕХНИЧКОМ СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И  ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊЕ ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. ЈНМВ 05/20

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса и седиште понуђача |  |
| ПИБ понуђача |  |
| Број понуде |  |
| Датум понуде |  |

На основу писменог позива за достављање понуде у поступку јавне  набавке 1632-7, редни број набавке - ЈНМВ 05/20  - ОВЕРАВАЊЕ, МЕТРОЛОШКО ПОТВРЂИВАЊЕ И ЕТАЛОНИРАЊЕ МЕРНЕ ОПРЕМЕ дајемо понуду:

а) самостално             б)  понуда са подизвођачем     в) заједничка понуда    (заокружити)

а) за све патрије               б) За партије _______________________(уписати)                   (заокружити)

ПАРТИЈА 1 - РАДНИ ЕТАЛОН ЗА ДУЖИНУ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, планпаралелне, 790/0, 30807/87, 125 комада, класа тач.1, 0,5-100mm | комплет | 1 |  |
| 2 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,25mm, Сомет | ком | 1 |  |
| 3 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,50mm, Русија | ком | 1 |  |
| 4 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мер.површинама,75,00mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 5 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ,за проверу микр.са равним мер.површ.,100,003mm, Русија | ком | 1 |  |
| 6 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,125mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 7 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,150mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 8 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,175mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 9 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов. ,225 mm | ком | 1 |  |
| 10 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов., 275 mm | ком | 1 |  |
| 11 | КОНТРОЛНИК, степенасти, у равни за пров.мик.за унут.мер МIТUТОYО, , 03030701, , 125,012.175,01 | ком | 1 |  |
| 12 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 15,998 mm | ком | 1 |  |
| 13 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 10 mm | ком | 1 |  |
| 14 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 8,002 mm | ком | 1 |  |
| 15 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 44,997 mm | ком | 1 |  |
| 16 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 34,992 mm | ком | 1 |  |
| 17 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 24,999 mm | ком | 1 |  |
| 18 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 49,988 mm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 2 -"В" мерило за дужину

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,K10, (0-3) mm | ком | 2 |  |
| 2 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,(0-10) mm | ком | 5 |  |
| 3 | МЕРНИ САТ, електронски, Р 2004 М,± 2 mm | ком | 5 |  |
| 4 | СУБИТО, са клизачем,изменљив мерни сат, (17,5-35) mm | ком | 1 |  |
| 5 | СУБИТО, са дигиталним сатом, заобљена мерна глава, (150-300)mm | ком | 1 |  |
| 6 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (0-25) mm | ком | 1 |  |
| 7 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (50-75) mm | ком | 1 |  |
| 8 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (75-100) mm | ком | 1 |  |
| 9 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (100-125) mm | ком | 1 |  |
| 10 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (125-150)mm | ком | 1 |  |
| 11 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (150-175)mm | ком | 1 |  |
| 12 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (175-200)mm | ком | 1 |  |
| 13 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (200-225)mm | ком | 1 |  |
| 14 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (225-250)mm | ком | 1 |  |
| 15 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (200-300)mm | ком | 1 |  |
| 16 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (6-8)mm | ком | 1 |  |
| 17 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (8-10)mm | ком | 1 |  |
| 18 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (10-12)mm | ком | 1 |  |
| 19 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (16-20)mm | ком | 1 |  |
| 20 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (20-25) mm | ком | 1 |  |
| 21 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(25-30)mm | ком | 1 |  |
| 22 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (30-35)mm | ком | 1 |  |
| 23 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (35-40)mm | ком | 1 |  |
| 24 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(40-45)mm | ком | 1 |  |
| 25 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(50-60)mm | ком | 1 |  |
| 26 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (60-70)mm | ком | 1 |  |
| 27 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(70-80)mm | ком | 1 |  |
| 28 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(80-90)mm | ком | 1 |  |
| 29 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење,додир у три тачке, (90-100) mm | ком | 1 |  |
| 30 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(100-125) mm | ком | 1 |  |
| 31 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(125-150) mm | ком | 1 |  |
| 32 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(150-175) mm | ком | 1 |  |
| 33 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (175-200) mm | ком | 1 |  |
| 34 | МИКРОМЕТАР, за мерење озубљења 51472, (25-50)mm | ком | 1 |  |
| 35 | ДУБИНОМЕР, са нонијусом,, , 021К, (0-250) mm | ком | 1 |  |
| 36 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ. и унутр. мерење, са нонијусом,, M5-06K, (0-250)mm | ком | 1 |  |
| 37 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, (0-150)mm, резолуција 0,01 mm, SILVAC | ком | 1 |  |
| 38 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ.и унутр. мерење, са нонијусом ,,, R—1-06 K , (0-150) mm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 3:Вага до 2000 kg:

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАГА, класе I, са неаутоматским функционисањем,без поделе, аналитичка , /JS1203C/A, B807438401, (0-240) g | ком | 1 |  |
| 2 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , PS 2 600.R2, 558634, d=0,001g e=0,01g, (0,02-600)g | ком | 1 |  |
| 3 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002658, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100) g | ком | 1 |  |
| 4 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002659, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100)g | ком | 1 |  |
| 5 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , ЕТ1111, 1358, , (5-1200)g | ком | 1 |  |
| 6 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, М-12-26, 85-3085, , (0,04-05) kg | ком | 1 |  |
| 7 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, МВ-20, 142, SL.OZ.M 05-99, (20-2000)kg | ком | 1 |  |
| 8 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже EEP150-2-1-NL-x, 009394, e=0,02/005 kg, 60/150min0,4kg | ком | 1 |  |
| 9 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, MANE -1-150, 11502500, мерни претварач:L6G, 1x300, (1-150) kg | ком | 1 |  |
| 10 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, MANE-1-150, 11502552, (0-150) kg,50g | ком | 1 |  |
| 11 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, ЕЛ 1000, 8135066, (25-1000)kg | ком | 1 |  |
| 12 | ВАГА, класе III, променљиви положај равнотеже,м-20-п, 15586, (0,1-20)kg | ком | 1 |  |
| 13 | ВАГА, класе III, променљиви положај равнотеже,,прециз, 2005, (01-2)kg. | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Оверавање у складу са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 4: Вага до 10.000 kg

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, МВ-1000, (100-10000)kg | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Оверавање у скаду са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 5: ЕЛЕКТРОНСКИ ДИНАМОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електронски динамометар опште намене Произвођач: HBM , Digital Weighing-Indicator WE 2110-Software Version P 53 3.3, Опсег мерења: (0-4903.5) daN | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 6: МОМЕНТ КЉУЧ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Момент кључ опште намене, Произвођач: Stahllwille, Опсег мерења: (30-150) cNm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 7:МАНОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-25 бара | ком | 2 |  |
| 2 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-40 бара | ком | 4 |  |
| 3 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-250 бара | ком | 6 |  |
| 4 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-6 бара | ком | 16 |  |
| 5 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-25 бара | ком | 5 |  |
| 6 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-16 бара | ком | 18 |  |
| 7 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-40 бара | ком | 2 |  |
| 8 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-250 бара | ком | 13 |  |
| 9 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-2,5 бара | ком | 2 |  |
| 10 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-40 бара | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 8:ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕНТИЛ сигурносни, одушни са опругом, ( DN):50 | ком | 2 |  |
| 2 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):80, (RN):16, (5 bar) | ком | 1 |  |
| 3 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (3 bar) | ком | 1 |  |
| 4 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (4,5 bar) | ком | 1 |  |
| 5 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (11 bar) | ком | 2 |  |
| 6 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):50, (RN):16, (3 bar) | ком | 3 |  |
| 7 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):50, (RN):16, (11 bar) | ком | 1 |  |
| 8 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):40, (RN):16, (11 bar) | ком | 1 |  |
| 9 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (3 bar) | ком | 1 |  |
| 10 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (7 bar) | ком | 1 |  |
| 11 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (8,3 bar) | ком | 1 |  |
| 12 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):32, (RN):16, (11 bar) | ком | 2 |  |
| 13 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):25, (RN):16, (3,3 bar) | ком | 3 |  |
| 14 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):20, (RN):16, (9,3 bar) | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 9:ТЕРМОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-10-360)C | ком | 18 |  |
| 2 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-10-110)C | ком | 3 |  |
| 3 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-30-50)C | ком | 10 |  |
| 4 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални, (-50 -1000)C | ком | 4 |  |
| 5 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални термометар, (0-400) C | ком | 5 |  |
| 6 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, нерастављиви контактни,(96-103)C | ком | 3 |  |
| 7 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, контактни са сондом, (0 -160)C | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТИЈА 10:КАЛИБРАЦИОНА КОМОРА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комора калибрациона, за позитивне температуре, суви стерилизатор до 200°C | ком | 1 |  |
| 2 | Комора калибрациона, за негативне и позитивне температуре, (-40-80)°C | ком | 1 |  |
| 3 | Комора калибрациона, за негативне и позитивне температуре, (-50-150)°C | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 11: АНАЛОГНИ ТЕРМОХИГРОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналогни термохигрометар | ком | 31 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 12: АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ВЛАЖНОСТИ У МАТЕРИЈАЛУ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за мерење влажности у материјалу "Testo 606-1" (0-54)% | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 13: ИЗВОР МЕРНИ ВИСОКОНАПОНСКИ ПИПАЛИЦА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извор мерни високо-напонски,индикатор напона -пипалица од (0-38) kV | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 14: ОТПОРНОСТ, МЕРНИ МОСТ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост, мерни за отпорност, Витсонов,Wh мост NL 024, (0,1Ω-250kΩ) | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                          Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 15: пХ МЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пХ МЕТАР | ком | 11 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 16: КОНДУКТОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондуктометар | ком | 3 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

ПАРТЈА 17: МЕРАЧ ПРОТОКА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерач потрошње горива нафтног порекла "Petrotec", Euro 2 000 1P/1H, Z-05-103, дизел D-2 , , Q max 50 l/Q min 5 l | ком | 3 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Оверавање у скалду са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |
| Рок верифукације (не дуже од 10 дана од позива наручиоца) | Да, ________________ дана од позива наручиоца |
| Место извршења | _____________________________ |
| Рок плаћања (не дуже од 45 дана од узвршења услуге која је предвиђена у табели) | ______ дана |
| Оверавање картона мерила | Да Не (заокружти) |

Датум: __________                                                                 Потпис и печат овлашћеног лица

_________________________

Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде и неодговарајуће а може одбити и неприхватљиве понуде.

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Одговарјућа понуда је понуда која је благовремена, и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која неограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности конкретне набавке.

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Ред. бр. | Опис трошкова | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Укупно без пдв-а:_________________;          Укупно са пдв-ом______________________

Уз образац понуде прилажем рачуне односно потврде о насталим трошковима  поводом припремања понуде за предметну набавку:

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде као и досатву узорака сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца надокнаду трошкова осим у случају када се поступак предметне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Место и датум : ___________                                                  Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

3.ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ПИБ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| E-MAIL |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Понуђач                                                                                                                           ________________

(печат)

4.ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОБРАЗАЦ БР.2.1

| НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| --- | --- |
| АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ |  |
| ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ |  |
| БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ |  |
| ПИБ |  |
| ТЕЛЕФОН |  |
| ТЕЛЕФАКС |  |
| E-MAIL |  |
| ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА |  |
| ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ |  |

Место: _____________

Датум: _____________

Подизвођач                                                                                                                          ________________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.3

5. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА О

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ  УСЛОВА

| У С Л О В | ПОНУЂАЧ ИСПУЊАВА УСЛОВ (заокружити) |
| --- | --- |
| 1. да ли сте регистровани код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 2. да ли сте ви или ваш законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као члан организационе криминалне групе, б) осуђивани за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре | ...........................................ДА ...........................................НЕ ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 3. да ли сте измирили доспеле порезе и доприносе и обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, | ...........................................ДА ...........................................НЕ |
| 4. Да ли имате важећу ЛИЦЕНЦУ за обављање послова прегледа и провере опреме за рад коју издаје Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу Решења министра за рад запошљавање, борачка и социјална питања | ...........................................ДА, прилажемо ...........................................НЕ |
| 5.да ли имате забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | ...........................................ДА ...........................................НЕ |

(одговоре заокружити)

Датум: __________                                                                 Потпис овлашћеног лица

_________________________

Печат понуђача

Доказ за испуњење горе наведених  услова под тачком 1-5 приликом подношења понуда је правилно попуњена ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – Образац 4. ове конкурсне документације, дата под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, сагласно члану 77 став 4.Закона.

ОБРАЗАЦ БР.4

6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАН 75.ЗАКОНА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС " 124/12 и 68/15)

И З Ј А В У

Изјављујем под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да испуњавамо све услове за учешће у поступку јавне набавке мале вредности, набавка услуге оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме , ЈНМВ 05/20 утврђене у овој конкурсној документацији  и  прописане чланом  75. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' 124/12 и 68/15).

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.5

7. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( "Службени Гласник РС" 124/12 и 68/15) дајем

И З Ј А В У

Изјављујемо под  пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да понуду за ЈНМВ 05/20 - услуге оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме, подносим независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима .

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ОБРАЗАЦ БР.6

8.ИЗЈАВА ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊА И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ГАРАНЦИЈА ПОНУЂАЧА ДА ДА МУ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА ЗАБРАНА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Под кривичном и материјалном одговорношћу, а у складу са чланом 75, став 2. ЗЈН („Сл.гл.РС“ бр. 124/12 и 68/2015),  да је смо (сам) као понуђач у поступку ЈНМВ 05/20 испунио обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и дајем гаранцију да као понуђач немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________

Датум: ___________

Потпис овлашћеног лица

_______________

(печат)

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА) :

_____________________________________________________________________________

АДРЕСА ПРИМАОЦА (НАРУЧИОЦА):

РС- МО – ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД НХ “Ђурђе Димитријевић –Ђура” Крагујевац 34000, Пошт.Фах 159

НЕ ОТВАРАТИ

-ПОНУДА-

ПО ПИСМЕНОМ ПОЗИВУ

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈНМВ 05/20

ВАШ ИНТЕРНИ БРОЈ -1632

Наш број понуде:___________

НАБАВКА УСЛУГЕ ОВЕРАВАЊА, МЕТРОЛОШКОГ ПОТВРЂИВАЊА И ЕТАЛОНИРАЊА МЕРНЕ ОПРЕМЕ

ПРИЛОГ П/2

ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ, за ЈНМВ 05/20

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

о издавању инструмента обезбеђења  за  добро извршење уговорене обавезе

Беспоговорно се обавезујемо да ћемо наручиоцу издати инструмент  обезбеђења – једну  бланко сопствену меницу регистроване код банке са клаузулом``без протеста и без трошкова`` ( потписане и оверене у складу са картоном депонованих потписа) као гаранцију:

##### В) за добро извршење уговореног посла- УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

(једна меница)

Сагласни смо да се, по захтеву наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања, може поднети банци код које се води рачун извршиоца обавезе и то у горе наведеном случају.

Сагласни смо да  уз бланко попуњене и оверене менице, приложимо и:

- фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица са видљивим депонованим потписима  власника фирма односно овлашћених лица фирме понуђача, печат понуђача , печат  банке.Овера банке не старија од 3 месеца од дана достављања захтева за понуду.

-  менично овлашћење да се меница у вредности од 10 %  без пдв-а од  уговорене вредности уговора бр.______од __________године и понуде понуђача бр.________од___________године, без сагласности понуђача, може поднети пословној банци на наплату у горе наведеном случају.

- потврду о регистацији менице

Након измирења свих обавеза свих уговорних страна по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати издати инструмент обезбеђења за добро извршенеј посла изабраном понуђачу.

_________________________			      М.П.____________________________

(датум)					                     (потпис понуђача)

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

(доставља се попуњено уз понуду)

На основу Закона о меници ( ''Сл. Лист ФНРЈ'' бр. 104/46, ''Сл. Лист СФРЈ'' бр. 16/65, 54/70, 57/89 и ''Сл. Лист СРЈ'' бр. 46/96), Закона о платном промету (''Сл. Лист СРЈ'' број 3/02, 5/03 и ''Сл. Гласник РС'' бр. 43/04, 62/2006, и 31/2011) и Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета (''Сл. Гласник РС'' бр. 57/04),

Предузеће ________________________________, ______________________, ПИБ: ________

(навести фирму)                                                                             (место)

даје

МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ

за корисника бланко-сопствене менице

Техничком ремонтном заводу Крагујевац да депоновану бланко-сопствену меницу са клаузулом ``бет протеста и без трошкова`` регистроване код банке, може предати Банци на наплату, по основу неиспуњења обавеза по понуди број _________ од ________ године и уговора бр._________од________године  и то на терет свих рачуна који су отворени код Банака:_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(навести банке и бројеве текућих рачуна)

На основу овог овлашћења Технички ремонтни завод Крагујевац може попунити меницу са клаузулом ''без протеста, без трошкова'' у вредности од 10% без пдв-а  од напред наведене понуде и уговора, а у случају:

- да понуђач не изврши своје уговорне обавезе по напред наведеном уговору

Дужник се одриче права:

##### а) на повлачење овог овлашћења;

##### б) на опозив овог овлашћења;

##### в) на стављање приговора на задужење по овом основу за наплату;

##### г) на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана и оверена од стране овлашћеног лица (прилог: оверена копија картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачунима).

Прилог: Регистрована бланко попуњена  меница.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка и то један за Технички ремонтни завод Крагујевац, један за __________________________________________________________

У_______________, ___________ године.               	М.П. ________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

за све партије

бр. ____/___

Закључен у Крагујевцу дана_________ 20__. године, између:

| РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ-ТЕХНИЧКИ РЕМОНТНИ ЗАВОД КРАГУЈЕВАЦ адреса: Технички ремонтни завод Крагујевац, 34000 Крагујевац |
| --- |
| Матични број | 17864904 |
| Шифра делатности | 8422 |
| Текући рачун | 840-947621-44 |
| П И Б | 108341438 |
| Телефон/факс | 034/335-095, 034/335-462 |

кога заступа директор потпуковник Расим Цириковић (у даљем тексту: наручилац)  и

| Предузећа |  |
| --- | --- |
| Матични број |  |
| Шифра делатности |  |
| Текући рачун |  |
| П И Б |  |
| Телефон/факс |  |

коју заступа директор: ___________________ (у даљем тексту: извршилац)

Уговорне стране констатују:

- Да је наручилац на основу члана 39.Закона о јавним набавкама ("Службени Гласник РС" 124/12 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности - набавка  услуге оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме , ЈНМВ 05/20 на основу позива бр. 1632-___ од __________.2020. године , ЈНМВ 05/20.

- Да је након извештаја комисије бр.______од ______, наручилац донео Одлуку о додели Уговора   бр._________  од __________ године а иста је саставни део овог уговора.

- Да је извршилац доставио понуду бр.______ од ______________.год  која одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, зактевима к.д. и техничким спецификацијама.

ЧЛАН 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. На основу овог Уговора извршилац се, као овлашћено лице, обавезује да изврши услугу оверавања, метролошког потврђивања и еталонирања мерне опреме дате у партији ________________________(навести партије за које се подноси понуда), у складу са конкурсном документацијом наручиоца и према понуди  испоручиоца број _______ од _______. године (бр. _____од ________ године) која је саставни део овог уговора, а наручилац се обавезује да за извршену услугу плати цену, у складу са одредбама овог Уговора.

1.2. Извршилац и наручилац су сагласни да по овом уговору неће бити проширења количине отпада, накнадних и додатних трошкова.

ЧЛАН 2.

ЦЕНА

Јединичне и укупне цене дате су у табеларном приказу:

ПАРТИЈА 1 - РАДНИ ЕТАЛОН ЗА ДУЖИНУ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, планпаралелне, 790/0, 30807/87, 125 комада, класа тач.1, 0,5-100mm | комплет | 1 |  |
| 2 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,25mm, Сомет | ком | 1 |  |
| 3 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,50mm, Русија | ком | 1 |  |
| 4 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мер.површинама,75,00mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 5 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ,за проверу микр.са равним мер.површ.,100,003mm, Русија | ком | 1 |  |
| 6 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,125mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 7 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,150mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 8 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу микр.са равним мерним површинама,175mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 9 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов. ,225 mm | ком | 1 |  |
| 10 | ГРАНИЧНЕ МЕРЕ, за проверу мик.са зобљеном мерном пов., 275 mm | ком | 1 |  |
| 11 | КОНТРОЛНИК, степенасти, у равни за пров.мик.за унут.мер МIТUТОYО, , 03030701, , 125,012.175,01 | ком | 1 |  |
| 12 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 15,998 mm | ком | 1 |  |
| 13 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 10 mm | ком | 1 |  |
| 14 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 8,002 mm | ком | 1 |  |
| 15 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 44,997 mm | ком | 1 |  |
| 16 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 34,992 mm | ком | 1 |  |
| 17 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 24,999 mm | ком | 1 |  |
| 18 | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 49,988 mm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 2 -"В" мерило за дужину

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,K10, (0-3) mm | ком | 2 |  |
| 2 | МЕРНИ САТ, механички, са пуном кружном скалом,(0-10) mm | ком | 5 |  |
| 3 | МЕРНИ САТ, електронски, Р 2004 М,± 2 mm | ком | 5 |  |
| 4 | СУБИТО, са клизачем,изменљив мерни сат, (17,5-35) mm | ком | 1 |  |
| 5 | СУБИТО, са дигиталним сатом, заобљена мерна глава, (150-300)mm | ком | 1 |  |
| 6 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (0-25) mm | ком | 1 |  |
| 7 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (50-75) mm | ком | 1 |  |
| 8 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (75-100) mm | ком | 1 |  |
| 9 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (100-125) mm | ком | 1 |  |
| 10 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (125-150)mm | ком | 1 |  |
| 11 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (150-175)mm | ком | 1 |  |
| 12 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (175-200)mm | ком | 1 |  |
| 13 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (200-225)mm | ком | 1 |  |
| 14 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (225-250)mm | ком | 1 |  |
| 15 | МИКРОМЕТАР, за спољашње мерење, (200-300)mm | ком | 1 |  |
| 16 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (6-8)mm | ком | 1 |  |
| 17 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (8-10)mm | ком | 1 |  |
| 18 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (10-12)mm | ком | 1 |  |
| 19 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (16-20)mm | ком | 1 |  |
| 20 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (20-25) mm | ком | 1 |  |
| 21 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(25-30)mm | ком | 1 |  |
| 22 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (30-35)mm | ком | 1 |  |
| 23 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (35-40)mm | ком | 1 |  |
| 24 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(40-45)mm | ком | 1 |  |
| 25 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(50-60)mm | ком | 1 |  |
| 26 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (60-70)mm | ком | 1 |  |
| 27 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(70-80)mm | ком | 1 |  |
| 28 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(80-90)mm | ком | 1 |  |
| 29 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење,додир у три тачке, (90-100) mm | ком | 1 |  |
| 30 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(100-125) mm | ком | 1 |  |
| 31 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(125-150) mm | ком | 1 |  |
| 32 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(150-175) mm | ком | 1 |  |
| 33 | МИКРОМЕТАР, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (175-200) mm | ком | 1 |  |
| 34 | МИКРОМЕТАР, за мерење озубљења 51472, (25-50)mm | ком | 1 |  |
| 35 | ДУБИНОМЕР, са нонијусом,, , 021К, (0-250) mm | ком | 1 |  |
| 36 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ. и унутр. мерење, са нонијусом,, M5-06K, (0-250)mm | ком | 1 |  |
| 37 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, (0-150)mm, резолуција 0,01 mm, SILVAC | ком | 1 |  |
| 38 | ПОМИЧНО МЕРИЛО, за спољ.и унутр. мерење, са нонијусом ,,, R—1-06 K , (0-150) mm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 3:Вага до 2000 kg:

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАГА, класе I, са неаутоматским функционисањем,без поделе, аналитичка , /JS1203C/A, B807438401, (0-240) g | ком | 1 |  |
| 2 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , PS 2 600.R2, 558634, d=0,001g e=0,01g, (0,02-600)g | ком | 1 |  |
| 3 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002658, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100) g | ком | 1 |  |
| 4 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002659, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100)g | ком | 1 |  |
| 5 | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , ЕТ1111, 1358, , (5-1200)g | ком | 1 |  |
| 6 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, М-12-26, 85-3085, , (0,04-05) kg | ком | 1 |  |
| 7 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, МВ-20, 142, SL.OZ.M 05-99, (20-2000)kg | ком | 1 |  |
| 8 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже EEP150-2-1-NL-x, 009394, e=0,02/005 kg, 60/150min0,4kg | ком | 1 |  |
| 9 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, MANE -1-150, 11502500, мерни претварач:L6G, 1x300, (1-150) kg | ком | 1 |  |
| 10 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, MANE-1-150, 11502552, (0-150) kg,50g | ком | 1 |  |
| 11 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, ЕЛ 1000, 8135066, (25-1000)kg | ком | 1 |  |
| 12 | ВАГА, класе III, променљиви положај равнотеже,м-20-п, 15586, (0,1-20)kg | ком | 1 |  |
| 13 | ВАГА, класе III, променљиви положај равнотеже,,прециз, 2005, (01-2)kg. | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Оверавање у скалду са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 4: Вага до 10.000 kg

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВАГА, класе III, стални положај равнотеже,, МВ-1000, (100-10000)kg | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Оверавање у скаду са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 5: ЕЛЕКТРОНСКИ ДИНАМОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електронски динамометар опште намене Произвођач: HBM , Digital Weighing-Indicator WE 2110-Software Version P 53 3.3, Опсег мерења: (0-4903.5) daN | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 6: МОМЕНТ КЉУЧ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Момент кључ опште намене, Произвођач: Stahllwille, Опсег мерења: (30-150) cNm | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 7:МАНОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-25 бара | ком | 2 |  |
| 2 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-40 бара | ком | 4 |  |
| 3 | Манометар са еластичним мерним елементом, уље, 0-250 бара | ком | 6 |  |
| 4 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-6 бара | ком | 16 |  |
| 5 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-25 бара | ком | 5 |  |
| 6 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-16 бара | ком | 18 |  |
| 7 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-40 бара | ком | 2 |  |
| 8 | МАНОМЕТАР, са еластичним мерним елементом, ваздух, , 0-250 бара | ком | 13 |  |
| 9 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-2,5 бара | ком | 2 |  |
| 10 | МАНОМЕТАР, на боцама са агресивним гасовима, 0-40 бара | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 8:ВЕНТИЛ СИГУРНОСТИ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕНТИЛ сигурносни, одушни са опругом, ( DN):50 | ком | 2 |  |
| 2 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):80, (RN):16, (5 bar) | ком | 1 |  |
| 3 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (3 bar) | ком | 1 |  |
| 4 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (4,5 bar) | ком | 1 |  |
| 5 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):65, (RN):16, (11 bar) | ком | 2 |  |
| 6 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):50, (RN):16, (3 bar) | ком | 3 |  |
| 7 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):50, (RN):16, (11 bar) | ком | 1 |  |
| 8 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):40, (RN):16, (11 bar) | ком | 1 |  |
| 9 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (3 bar) | ком | 1 |  |
| 10 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (7 bar) | ком | 1 |  |
| 11 | ВЕНТИЛ сигурносни,са тегом, (DN):32, (RN):16, (8,3 bar) | ком | 1 |  |
| 12 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):32, (RN):16, (11 bar) | ком | 2 |  |
| 13 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):25, (RN):16, (3,3 bar) | ком | 3 |  |
| 14 | ВЕНТИЛ сигурносни,са опругом, (DN):20, (RN):16, (9,3 bar) | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 9:ТЕРМОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-10-360)C | ком | 18 |  |
| 2 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-10-110)C | ком | 3 |  |
| 3 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, (-30-50)C | ком | 10 |  |
| 4 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви дигитални, (-50 -1000)C | ком | 4 |  |
| 5 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, биметални термометар, (0-400) C | ком | 5 |  |
| 6 | ТЕРМОМЕТАР са течношћу разлагање, нерастављиви контактни,(96-103)C | ком | 3 |  |
| 7 | ТЕРМОМЕТАР, нерастављиви, контактни са сондом, (0 -160)C | ком | 2 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТИЈА 10:КАЛИБРАЦИОНА КОМОРА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј.М. | Количина | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комора калибрациона, за позитивне температуре, суви стерилизатор до 200°C | ком | 1 |  |
| 2 | Комора калибрациона, за негативне и позитивне температуре, (-40-80)°C | ком | 1 |  |
| 3 | Комора калибрациона, за негативне и позитивне температуре, (-50-150)°C | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 11: АНАЛОГНИ ТЕРМОХИГРОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/јм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналогни термохигрометар | ком | 31 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 12: АПАРАТ ЗА МЕРЕЊЕ ВЛАЖНОСТИ У МАТЕРИЈАЛУ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/јм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Апарат за мерење влажности у материјалу "Testo 606-1" (0-54)% | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 13: ИЗВОР МЕРНИ ВИСОКОНАПОНСКИ ПИПАЛИЦА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/јм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извор мерни високо-напонски,индикатор напона -пипалица од (0-38) kV | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 14: ОТПОРНОСТ, МЕРНИ МОСТ

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/јм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост, мерни за отпорност, Витсонов,Wh мост NL 024, (0,1Ω-250kΩ) | ком | 1 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране или Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 15: пХ МЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цеца/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пХ МЕТАР | ком | 11 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 16: КОНДУКТОМЕТАР

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/јм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондуктометар | ком | 3 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Еталонирање у складу са SRPS ISO/IEC 17025:2017 | Да Не (заокружти) |

ПАРТЈА 17: МЕРАЧ ПРОТОКА

| Р.бр. | Назив мерила | Ј/м | Кол | Цена/ј.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мерач потрошње горива нафтног порекла "Petrotec", Euro 2 000 1P/1H, Z-05-103, дизел D-2 , , Q max 50 l/Q min 5 l | ком | 3 |  |
| Укупна вредност понуде без ПДВ-а | (уписати) |
| ПДВ | _____: % што износи ________________ динара |
| Укупна ведност понуде са ПДВ-ом | (уписати) |
| Оверавање у скалду са законском метрологијом у РС | Да Не (заокружти) |

2.1. Укупна вредност уговора  без пдв-а  износи _______________ динара, обрачунати пдв износи _________динара, по стопи _____% , укупна вредност понуде са пдв-ом износи _________динара.

2.3. Уговором утврђена цена неће се мењати до обостраног извршења Уговором преузетих обавеза.

2.4. У случају да извршилац не може да извршити уговорену услугу, па наручилац услугу мора да набавља код другог добављача по неповољнијим условима, извршилац је дужан да надокнади разлику у цени. Разлику у цену наручилац може наплатити уз активирање инструмента финасијског обезбеђења – менице, коју је наручилац досатвио као гаранцију за добро извршење Уговором преузетих обаваза или на неки други начин плаћања ( умањење фактуре за извршену услугу уз обавештење и други вид плаћања).

ЧЛАН 3.

РОК И НАЧИН ИЗВРШЕЊА

3.1. Рок за извршења услуге је ______________________ дана од усменог/писменог овлашћеног лица наручиоца из СИПСУбС и ОК .

3.2. Место извршења је фцо наручилац - ТРЗК, односно за мерну опрему коју је немогуће прегледати у седишту наручиоца, франко извршилац.

3.3. Трошкови слања брзом поштом падају на терет извршиоца и урачунати су у јединичну цену.

ЧЛАН 4.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА

4.1. Плаћање добара по овом Уговору врши наручилац - ТРЗ Крагујевац,  налогом за пренос а у року,  од _____ дана од извршења уговорене услуге у седишту наручиоца, односно од поврата мерног средства са оверавања/метролошког потврђивања/еталонирања са услуге а на основу потврђивања овлашћеног лица наручиоца из СИПСУбС и ОК писаним путем о извршеној услузи, уз доставу фактуре од стране извршиоца.

4.2. Да би наручилац могао извршити плаћање у уговореном року за извршење услуге из члана 1. и по цени из члана 2. Уговора, извршилац се обавезује да наручиоцу испостави прописано израђена, потписана и оверена документа за наплату уговорене и извршене услуге и то: рачун  сачињен са позивом на овај Уговор, са назначеном врстом и количином услуге,  и датумом извршења исте.

4.3. Обавеза плаћања се сматра измиреном када извршилац прими новчану дознаку на свој рачун, сходно Закону о облигационим односима.

Наручилац плаћа само уговорену цену за извршену услугу без обзира колико је назначено у рачуну, тј. само за ставрно и потпуно извршену услугу што писмено потврђује референт за метрологију, доставом заведеног акта служби која врши плаћање.

За умањење рачуна наручилац није дужан да тражи сагласност друге уговорне стране, али је обавезан да у року од 5 /пет/ дана писмено обавести извршиоца о томе због чега је умањен рачун и достави му сачињену документацију.

4.4  У случају да наручилац не изврши исплату фактуре извршиоцу у уговореном року, извршилац има право да обрачуна законску затезну камату. Камата се обрачунава од дана истека валуте до дана пријема уплате.

ЧЛАН 5.

УГОВОРНА КАЗНА И ВИША СИЛА

5.1. У случају да извршилац задоцни са не изврши своје обавезе у уговореном року,  дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу 2‰ (два промила) од вредности уговора са којом је неизвршењем у уговореном року пао у доцњу.

Укупан износ овако уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) од вредности уговора за коју се она примењује.

5.2. Споразум о уговорној казни из предходне тачке губи правно дејство ако је до задоцњења у испоруци дошло из узрока за који извршилац не одговара (ванредне околности које се у моменту потписивања Уговора нису ни под којим условима могле предвидети и виша сила: зељотрес, поплава и друге природне непогоде које директно утичу на немогућност испуњења обавезе у року) и друге околности предвиђене важећим законским прописима РС о чему је дужан да писано обавестити наручиоца, најмање 5 (пет) дана пре истека уговореног рока за извршење услуге. Том приликом извршилац обавештава наручиоца о новом року извршења који не може бити дужи од 28 дана од дана престанка околности за које није одговоран.

ЧЛАН 6.

ИНСТРУМЕНТ ФИНАСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

6.1. Изршилац је дужан да као гаранцију за добро извршење уговорних обавеза наручиоцу приликом потписивања уговора достави једну бланко потписану и оверену меницу регистровану код банке, менично овлашћење потписано и оверено на вредност од 10% од уговорене вредности са пдв-ом, оверену од Банке копију картона депонованих потписа. Потписи на меници, меничном овлашћењу и картону депонованих потписа морају бити идентични.

6.2. Наручилац задржава право да  активира меницу у висини 10% од уговорене вредности са пдв-ом у случају неизвршења уговорних обавеза као и за делимично неизвршење уговорних обавеза као и за наплату разлике у цени коју је наручилац морао да плати у случају да услугу мора поверити другом понуђачу на начин који је дефинсан у члану 2.Уговора.

ЧЛАН 7.

ОДРЕДБЕ О КВАЛИТЕТУ РОБЕ И КВАЛИТАТИВНО КВАНТИТАТИВНОМ ПРИЈЕМУ, РЕКЛАМАЦИЈИ И ГАРАНЦИЈИ КВАЛИТЕТА

7.1. Извршилац у потуности одговара за квалитет извршење услуге у колико се ради о метролошком потврђивању у складу са Правилником о метролошкој делатности у области одбране (СВЛ 19/2018) или уколико се ради о оверавању у складу са законском метрологијом или у колико се ради о еталонирању или прегледу према спецификацији произвођача у лабораторијама акредитованим по SRPS ISO/IEC 17025:2017 или ISO/IEC 17025:2005:

- Обавезно је уверење о оверавању и законом предвиђена ознака /државни жиг на мерилу.

- Метролошки потврђена и еталонирана мерна опрема мора бити обележена   верификационом ознаком метролошке лабораторије.

Еталонирање мерне опреме треба да буде у складу са спецификацијом произвођача.

Обавезан је записник или уверење о извршеном еталонирању по SRPS ISO/IEC 17025:2017 или ISO/IEC 17025:2005.

- За сваку врсту прегледа обавезно је и оверавање картона мерила.

7.2. Квантитативни и квалитативни пријем врши референт метрологије у сарадњи са овлашћеним лицем СНПОиЕ које је учествовало као члан (заменик) у комисији, за јавну набавку, и корисником мерила и/или комисије коју по потреби може формирати директор ТРЗК, и о томе састваља писмени Извештај који се доставља комерцијалном одељењу у два примерка где је тачно приказано која опрема у којој количини на који дан и др. је прегледана и испитана као и све друге потребне податке о извршеном прегледу што ће бити основ за плаћање.

Рекламација је могућа у року од  10 дана од извршеног оверавања/метролошког потврђивања/еталонирања.

ЧЛАН 8.

ТАЈНОСТ УГОВОРА

8.1. Подаци из овог Уговора и његових измена и допуна као и коресподенција која се односи на врсту, количину, диспозицију и рокове извршења, сматрају се тајном, па стога:

- Уговор са прилозима и свим препискама мора се чувати на месту које гарантује брзбедност података (метална каса, метални ормар и сл).

- забрањено је преписивање и умножавање уговора, његових измена и допуна и преписке вођене у вези са реализацијом.

- са подацима из овог Уговора и техничком документацијом која је саставни његов део и који представљају војну тајну могу бити искључиво лица која непосредно раде на његовој реализацији.

ЧЛАН 9.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

9.1. Сва спорна питања која се могу појавити током реализације овог Уговора, уговорне стране ће првенствено решавати споразумно. У случају да се настали спор не може решити споразумно надлежан је  Привредни суд у Крагујевцу.

ЧЛАН 10.

ПРАВНА СУКЦЕСИЈА

10.1. У случају да наручилац или извршилац у току извршења овог Уговора промене назив или настану промене у статусима уговорних страна, наставиће се са извршењем Уговора са правним сукцесором уговорних страна.

ЧЛАН 11.

РАСКИД УГОВОРА

11.1. Уколико испоручилац не изврши уговорену услугу предвиђену у члану 1. овог Уговора  а у року из члана 3. овог Уговора, односно, уколико услуга није извршена у складу са позитивним прописима у овој области, а извршилац не отклони недостатке у року не дужем од 7 дана од извршене писмене пријаве наручиоца,  наручилац има право да једнострано раскине Уговор и у складу за законским овлашћењима оствари своја права на накнаду штете.

ЧЛАН 12.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. За све што овим Уговором није изричито дефинисано и за наручиоца и извршиоца важе одредбе Закона о облигационим односима („СЛ СФРЈ” бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „СЛ СРЈ” бр. 31/93, „Сл.лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља).

12.2. Уговор ступа на снагу по обостраном потписивању од стране наручиоца и извршиоца, и траје до међусобног испуњења уговорних обавеза.

12.3. Уговор је израђен у 5 (пет)  истоветна примерка од којих су 3 (три) за наручиоца и  1 (један) за извршиоца, а један се доставља Војном правобранилаштву – Београд.

З А  ИСПОРУЧИОЦА:				           З А   Н  А Р У Ч И О Ц А:

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

У изради конкурсне документације, свих њених елемената као и свих одредаба модела уговора, учествовала је и за исте одговорна је комисија коју је директор ТРЗК за предметну набавку именовао Решењем бр. 1632-2:

1.Игор Николић, председник комисије __________________, дана_________2020. године

2. Данијела Станишић, члан, ___________________, дана _________2020. године

3.Светлана Цветковић, члан______________________, дана ________.2020. године