|  |  | Чувати до краја 2030 године Ф-ја/ред. бр.30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14.07.2020. С.Цветковић |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 1732-10 15.07.2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

ПРЕДМЕТ:  ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

, ЈНМВ 06/20

Веза: Акт потенцијалног понуђача број 1732-9

На основу члана 63. став 5. ЗЈН („Сл.гл,РС “ бр.124/12“, 14/15 И 68/15), наручилац даје одговоре на постављена питања потенцијалног понуђача -"Набавка батеријске индустријске машине за прање и усисавање антистатик пода"

Питање 1: Да ли су у питању ливени епоксидни антистатик подови, самолив?

Одговор: У питању су ливени епоксидни антистатик подови као и самолив подови у мањем броју просторија.

Питање 2: Да ли се поступак прања пода изводи у експлозивној атмосфери и да ли је могуће да се приликом прања пода на поду нађу експлозивне честице, прашина и друге запаљиве нечистоће с обзиром на врсту делатности наручиоца?

Одговор: Радионице у којима је ливени епоксидни антистатик под су радионице са експлозивном атмосфером тако да приликом прања пода на поду могу да се нађу експлозивне честице и прашина.

Питање 3: За ставку 2 - хемијско средство за машинско прање пода, да ли имате посебан захтев да након прања пода исти задржи, односно не промени вредности електричне отпорности пода у границама које испоручилац пода гарантује Извештајем о испитивању, тј. коју је декларисао произвођач пода према произвођачкој декларацији - одступање од вредности (- х 10*6 ома)?

Одговор: Вредност електричне отпорности антистатик пода у сваком тренутку, тако и после прања и третирања хемијским средством, треба да буде мања од дозвољене горње границе електричне отпорности подова 1x106Ω.

Напомињемо да је потребно да су наведени одговори саставни део понуде које достављате, па вас молимо, да у понуди, ово појашњење , и сва друга, предходна, доставите наручиоцу на увид кроз понуду.

БП,ЕА/СЦ						            ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Достављено: - 1х Портал ЈН

1 х инт. стр.ТРЗК

1 х  СЕП