|  |  | Чувати до краја 2030. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.10.2020. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | ### Јед. ### мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флуо цеви 36W, 220V | ком. | 50 |  |  | Philips |
| 2. | Стартер флуо цеви 4-65W | ком. | 150 |  |  | Philips |
| 3. | Лед панел надградни, округли 12W, 6500К | ком. | 2 |  |  | Elmark |
| 4. | Лед панел надградни, округли 24W, 6500К | ком. | 5 |  |  | Elmark |
| 5. | Сијалице са ужареним влакном 100W, Е 27 | ком. | 100 |  |  | Philips |
| 6. | Монофазни термостат са капиларом са температурним опсегом од (0º-120º) С за ел.казан за кување | ком. | 2 |  |  | Каталог Аттос- Нови Сад каталошки број 10.10.061 |
| 7. | Грејна плоча ( рингла) за индустријски шпорет димензија 300х300, снаге 2500W | ком. | 3 |  |  |  |
| 8. | Носач громобранске траке – зидна потпора за вод L=100mm | ком | 100 |  |  |  |
| 9. | Поцинкована трака FeZn 20x3mm 50kg  100m | m | 100 |  |  |  |
| 10. | Укрсни комад трака – трака | ком. | 50 |  |  |  |
| 11. | Укрсни комад трака – уже | ком | 50 |  |  |  |
| 12. | Обујмица за PNT цев Ø13,5 | ком | 50 |  |  |  |
| 13. | Обујмица за PNT цев Ø16 | ком | 50 |  |  |  |
| 14. | Хилзне 1,5mm2 | ком | 500 |  |  |  |
| 15. | Хилзне 2,5mm2 | ком | 500 |  |  |  |
| 16. | Хилзне 4mm2 | ком | 200 |  |  |  |
| 17. | Хилзне 6mm2 | ком | 200 |  |  |  |
| 18. | DIN шина | ком | 5 |  |  |  |
| 19. | Реле асиметрије фазе | ком | 3 |  |  |  |
| 20. | VS клеме 2,5-4mm2 | ком | 100 |  |  |  |
| 21. | VS клеме 6-10mm2 | ком | 50 |  |  |  |
| 22. | Разводна табла за 4 осигурача | ком | 2 |  |  |  |
| 23. | Разводна табла за 6 осигурача | ком | 2 |  |  |  |
| 24. | Папучице 6/6 | ком | 100 |  |  |  |
| 25. | Папучице 6/10 | ком | 100 |  |  |  |
| 26. | Si/F жица 6 mm2 | m | 100 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку доставити произвођачку декларацију –  гаранцију квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 21.10.2020. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: