|  |  | Чувати до краја 2030. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19.10.2020. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центрифугални каналски вентилатор у „Ex“ заштити 230V, 50Hz - капацитет 350 m3/h - пречник усисног и потисног вода Ø123-125mm - за зону опасности 1/21 и темературу Т5. | ком | 1 |  |  | JAKKA |
| 2. | Тастерска комбинација са сигналном сијалицом и дуплим тастером (старт/стоп) за зону опасности 1/21 и температуру Т5. | ком | 1 |  |  |  |
| 3. | Разводна кутија у „Ex“ заштити за пресек кабла до 6mm2 | ком | 2 |  |  |  |
| 4. | Безхалогена цев Ø16 | ком | 10 |  |  |  |
| 5. | Држач за безхалогену цев Ø16 | ком | 30 |  |  |  |
| 6. | Наставак за безхалогену цев Ø16 | ком | 10 |  |  |  |
| 7. | Колено за безхалогену цев Ø16 | ком | 10 |  |  |  |
| 8. | Безхалогени кабл FG16OR16 4x1,5mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 9. | Безхалогени кабл FG16OR16 5x1,5mm2 | м | 50 |  |  |  |
| 10. | Сапа црево Ø16 | м | 20 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку доставити произвођачку декларацију –  гаранцију квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 23.10.2020. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: