|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.07.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена бочног озида задње димне коморе парног котла БКГ-40. Потребно је одрадити следеће: |  |  |  |
| 1. | Отворити ревизиони отвор за улазак у задњу димну комору | ком | 1 |  |
| 2. | Извршити демонтажу ватросталног и термоизолационог бочног озида задње димне коморе | кг | 1100 |  |
| 3. | Извршити набавку и уградњу термоизолационог бетона OPAL-FS у под II промаје задње димне коморе | кг | 160 |  |
| 4. | Извршити набавку и уградњ у ватросталне пластик масе отпорну на 1500°C , за шамотирање преградног лима II и III промаје задње димне коморе | кг | 600 |  |
| 5. | Извршити набавку и уградњу ватросталног бетона "ZVEZA-10" отпорног на 1400°C, за шамотирање дна задње димне коморе | кг | 170 |  |
| 6. | Извршити набавку и уградњу ватросталне пластик масе отпорне на 1500°C, за шамотирање ревизионог отвора задње димне коморе | кг | 140 |  |
| 7. | Извршити затварање ревизионог отвора за улазак у задњу димну комору са заменом заптивне шњуре | кпл | 1 |  |
| 8. | Израдити упуство за сушење и темповање изведеног озида . | кпл | 1 |  |
| 9. | Дати цену транспортних трошкова за потребе извођења радова на котлу |  |  |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 09.07.2021.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Дејан Веселиновић, тел.335-095 лок.308.

ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж