|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 08.07.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2021. год____ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а | Квалитет(SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт трафостаница : |  |  |  |  |
|  | ТС1 - 10/0,4kV; 630kVA Разводни блок средњег напона 10kV трансформаторска ћелија 1 ком кабловска (водна) ћелија 3 ком мерно спојна ћелија 1 ком Разводна табла ниског напона 0,4 kV прикључно поље за трансформатор снаге 630kVA поље са 10 извода Компензација реактивне енергије | ком. | 1 |  |  |
|  | ТС2 - 10/0,4kV; 630kVA Разводни блок средњег напона 10kV трансформаторска ћелија 1 ком кабловска (водна) ћелија 1 ком резервна ћелија 1 ком Разводна табла ниског напона 0,4 kV прикључно поље за трансформатор снаге 630kVA поље са 6 извода Компензација реактивне енергије | ком. | 1 |  |  |
|  | ТС3 - 10/0,4kV; 2х630kVA Разводни блок средњег напона 10kV трансформаторска ћелија 2 ком кабловска (водна) ћелија 2 ком резервна ћелија 1 ком Разводна табла ниског напона 0,4 kV прикључно поље за трансформатор снаге 630kVA 2 ком поље са 10 извода 2 ком. Компензација реактивне енергије | ком. | 1 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови извршења: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција | Обавезан извештај о извршеном ремонту | Друго: |  |
| Лице за контакт: Комерцијала: Јасмина Ђорић тел. 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић 034/335-095, лок. 408 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до  14.07.2021. године на овом или свом обрасцу.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца