|  |  | Чувати до краја 2026.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20.07.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (SRPS,СОРС,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тастерска комбинација (контролна станица) са сигналном сијалицом ( зелене боје ) у противексплозивној заштити за зону опасности 21 и температуру Т6. Тастер за укључење и искључење сваки са контактима 1 NO +1 NC | ком. | 6 |  |  | BARTEC, CEAG |
| 2. | Стоп тастер у кућишту ( печурка ) у противексплозивној заштити за зону опасности 21 и температуру Т6. 1 NO +1 NC | ком. | 4 |  |  | BARTEC, CEAG |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева. Уз испоруку доставити атест произвођача.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете доставити  на овом или свом обрасцу

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462  или на e-mail  trzk@trzk.co.rs  најкасније до_19.08.2021. године

Контакт телефон: комерцијала- Јасмина Ђорић:  034/335-095  лок. 371 , за техничка питања: Aна Јовановић 034/335-095, лок. 408

ДП/ЕА/ЈЂ                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

- СЕП

- Интернет страница наручиоца