|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | E.Алексић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| РБ | Предмет јавне набавке | ЈМ | Количина | Јед.цена бет пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Манометар за боцу за кисеоник -пречник кућишта Ø63 од месинга -класа тачности 1,6 -доњи прикључак G1/4А или М12х1,5 - баждарен и верификован са маркицом првог прегледа у свему према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 |  |  |  |  |
| 1.1 | - Опсег мерења притиска у боци од (0-300) бара | ком | 5 |  |  |
| 1.2 | - Опсег мерења радног притиска од (0-15) бара | ком | 5 |  |  |
| 2. | Манометар за боцу за ацетилен -пречник кућишта Ø63 од месинга -класа тачности 1,6 -доњи прикључак G1/4А или М12х1,5 - баждарен и верификован са маркицом првог прегледа у свему према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017 |  |  |  |  |
| 2.1 | -Опсег мерења притиска у боци од (0-40) бара | ком | 5 |  |  |
| 2.2 | -Опсег мерења радног притиска од (0-2,5) бара | ком | 5 |  |  |
|  | Укупна вредност без пдв-а |  |
|  | Пдв 20% |  |
|  | Укупна вредност са пдв-ом |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тржених техничких захтева. Квалитативни пријем- ГАРАНЦИЈА ПРОИЗВОЂАЧА

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_27.09.2021 године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 304 Евица Алексић за техничка питања Данијела Станишић  034/335-095 лок 510.

ЕА/ДМ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц. Расим Цириковић, дипл.инж