|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.09.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља._                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поправка вишестепене хоризонталне пумпе бр.1- тип:"VP 40-9" Јастребац Ниш Према следећим ставкама: |  |  |  |
| 1.1 | Замена самоподесивог лежаја 1306 SKF | kom | 1 |  |
| 1.2 | Замена аксијалног лежаја 51307 SKF | kom | 1 |  |
| 1.3 | Замена кугличног лежаја 6304 SKF | kom | 1 |  |
| 1.4 | Замена гарнитуре дихтунга | ko-mplet | 1 |  |
| 1.5 | Замена графитне плетенице 10х10 | kom | 1 |  |
| 1.6 | Подмазивање машћу "shell gadus" | kg |  |  |
| 1.7 | Утрошак времена за растурање, чишћење и склапање пумпе | H |  |  |
| 1.8 | Потрошни материјал |  |  |  |
| 2 | Поправка вишестепене хоризонталне пумпе бр.2- тип:"VP 40-9" Јастребац Ниш Према следећим ставкама: |  |  |  |
| 2.1 | Замена самоподесивог лежаја 1306 SKF | kom | 1 |  |
| 2.2 | Замена аксијалног лежаја 51307 SKF | kom | 1 |  |
| 2.3 | Замена кугличног лежаја 6304 SKF | kom | 1 |  |
| 2.4 | Замена гарнитуре дихтунга | ko-mplet | 1 |  |
| 2.5 | Замена графитне плетенице 10х10 | kom | 1 |  |
| 2.6 | Хромирање и обрада осовине | kom | 1 |  |
| 2.7 | Подмазивање машћу "shell gadus" | kg |  |  |
| 2.8 | Утрошак времена за растурање, чишћење и склапање пумпе | h |  |  |
| 2.9 | Потрошни материјал |  |  |  |
| 3 | Поправка електромотора тип:1ZK 160M2 11kw, 2900 o/min, 2.комада, мотори су са пумпи 1 и 2 тип:"VP 40-9" Јастребац Ниш |  |  |  |
| 3.1 | Замена кугличног лежаја 6210 2rsc3 | kom | 4 |  |
| 3.2 | Утрошак времена за растурање, чишћење и склапање мотора | h |  |  |
| 3.3 | Потрошни материјал |  |  |  |
| 3.4 | Центрирање саосности и паралелности пумпе и мотора |  |  |  |
| 3.5 | Пуштање у рад и мерење вибрација,енвелопе лежаја и температуре пумпи и мотора |  |  |  |
| 4 | Постављање пумпе на инсталацију усисног и потисног цевовода |  |  |  |
| 4.1 | -Утрошак времена за преправку постојеће инсталације котлова , за могућност повезивања пумпи на усисни и потисни цевовод, -Варење инсталације и провера варова -Радове треба да изврши вариоц са одговарајућом документацијом за варење судова под притиском. | h |  |  |
| 4.2 | Трошкови транспорта пумпи у сервис и враћање кориснику |  |  |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Обавезна гаранција на извршене радове и уграђене делове најмање 12 месеци од дана уградње пумпе и атест произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил ,  најкасније до 08.10.2021.године.

Обавезна достава произвођачке декларације –гаранције квалитета.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Данијела Станишић, тел.335-095 лок.320.

ДП/АЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж