|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06.10.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                                       ____________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена бочног озида задње димне коморе парног котла БКГ-30 са санацијом оштећеног лима. Потребно је одрадити следеће: |  |  |  |
| 1.1 | Отворити ревизиони отвор за улазак у задњу димну комору | ком | 1 |  |
| 1.2 | Извршити демонтажу ватросталног бочног озида задње димне коморе | кг | 500 |  |
| 1.3 | Извршити набавку и уградњу ватросталног бетона TOGODUR ST-T отпорног на 1400ºС, за шамотирање бочног озида задње димне коморе | кг | 500 |  |
| 1.4 | Извршити демонтажу оштећеног лима на десној бочној страни, гледано са задње стране и уградњу новог лима са уградњом нових трака за укрућење преношењем постојећих исправних анкера и испоруком и уградњом недостајућих | кпл | 1 |  |
| 1.5 | Извршити затварање ревизионог отвора за улазак у задњу димну комору са заменом заптивне шњуре | кпл | 1 |  |
| 1.6 | Израдити и доставити упуство за сушење и темперовање изведеног озида | кпл | 1 |  |
| 1.7 | Дати цену транспортних трошкова за потребе извођења радова на котлу | пауш. | 1 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 13.10.2021.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Дејан Веселиновић, тел.335-095 лок.308.

ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж