|  |  | Чувати до краја 2027 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 17.08.2022. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2022 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | кол | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена делова 3. позиције озида на котлу БКГ-30 према цртежу у прилогу. Срушити и уклонити стари озид и уградити нови озид специјалном „PLASTIK“ масом немачке производње (обавезно доставити атест уграђене масе),уградити безазбестну лепенку за компензацију дилатације и везати анкерима од ватроотпорног челика. Гаранција на извршене радове не сме бити краћа од 6 месеци. | ком | 1 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Потврда на изведене радове |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду можете доставити на овом обрасцу.Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 25.08.2022. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукомановић, за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок 408.

ЈВ/ЕА/ДП                                                                                  ЗАСТУПА ДИРЕКТОРА

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж