|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.12.2022. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга набавке, испоруке и уградње расхладног компресора: Извршити демонтажу постојећег компресора типа Dorin H300CS. Замену извршити истим или сличним компресором истог капацитета са могућношћу рада у плусном или минусном режиму. | кпл | 1 |  |
| 2. | Набавка, испорука и уградња регулатора вентилатора кондензатора. |  |  |  |
| 3. | Услуга преправке расхладне инсталације (цевовода и прикључака) како би се извршило правилно повезивање новог компресора, са преправком или додатком конструкције за растерећење и стабилност компресора. Понудом обухватити сав рад и потребан материјал. | пауш | 1 |  |
| 4. | Услуга допуне расхладног средства R22 пуштање у рад целокупне инсталације и провера параметара рада. | пауш | 1 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , одмах након достављеног захтева а најкасније до 02.12.2022.године до 10 часова.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић. , тел.335-095 лок.408.

АЦ

ЗАМЕНИК  ДИРЕКТОРА

пoтпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж