|  |  | Чувати до краја 2027 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.04.2022. |  | Ј.Вукомановић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2022 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Равни запорни вентил NP16 NO25 Дужина вентила: L=160mm; Пречник прирубнице: D=115mm; На прирубници 4 отвора за вијак М12 | ком | 1 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |
| Начин обезбиђавања гаранције квалитета: Произвођачка декларација-гаранција квалитета |
| ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ/КВАЛИТЕТ НЕПОВРАТНОГ ВЕНТИЛА:; Називни притисак NP 16; За пару температуре до 225°С; Називни отвор NO 25; Грађевинске мере:-Дужина вентила L= 160 mm *Прикључне мере прирубнице: -Пречник прирубнице : D=115mm; -Осно растојање између вијака: d1=85mm -Отвор за вијаик d2=14mm -Четири отвора за вијак М12 |
| НАПОМЕНА: - Доставити декларацију (гаранцију) и атест произвођача. - Гаранција најмање 6-12 месеци на испоручен вентил. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тржених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 14.04.2022. године

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 371 Јелена Вукоманвић, за техничка питања Данијела Станишић 034/335-095 лок 320.

ЈВ/ЕА/ДП                                                                                ДИРЕКТОР

потпуковник

сц. Расим Цириковић, дипл.инж

Достaвити:

- Интернет страница наручиоца

- СЕП

- а/а