|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.03.2023. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђураˮ Бр. _________2023.год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабл PP-Y 3x1,5mm2 | m | 70 |  |  |
| 2. | Кабл PP-Y 3x2,5mm2 | m | 50 |  |  |
| 3. | Кабл PP/J-Y 3x1,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 4. | Прекидач серијски ОГ | ком | 2 |  |  |
| 5. | Прикључница монофазна ОГ | ком | 5 |  |  |
| 6. | Безхалогена PNT цев Ø16, l=3m | ком | 10 |  |  |
| 7. | Држач за безхалогену PNT цев Ø16 | ком | 100 |  |  |
| 8. | Разводна кутија ОГ, 80x80 | ком | 5 |  |  |
| 9. | Флуо светиљка 2х36W, IP 65 | ком | 6 |  |  |
| 10. | Аутоматски осигурач С6, 1p | ком | 5 |  |  |
| 11. | DM склопка моторне заштите са кућиштем, 0,63-1А | ком | 2 |  |  |
| 12. | Термостат бојлера радни 0-90ºC | ком | 5 |  |  |
| 13. | Термостат бојлера сигурносни 110 ºC | ком | 5 |  |  |
| 14. | Грејач бојлера са фланшом, комплет 2000W, 230V | ком | 5 |  |  |
| 15. | Грејач за кварцну грејалицу дужина 55cm, 1000W, 230V | ком | 6 |  |  |
| 16. | Тињалица Ø10 | ком | 10 |  |  |
| 17. | Флуо цев 36W | ком | 50 |  |  |
| 18. | Стартер флуо цеви 4-65W | ком | 50 |  |  |
| 19. | Изолир трака | ком | 30 |  |  |
| 20. | Пригушница за живину сијалицу 125W | ком | 5 |  |  |
| 21. | Пригушница за живину сијалицу 250W | ком | 3 |  |  |
| 22. | Трансформатор 380/24V, 60VA | ком | 1 |  |  |
| 23. | Лустер клема керамичка 6mm2 | ком | 20 |  |  |
| 24. | Лустер клема 6 mm2, 12 спојева | ком | 50 |  |  |
| 25. | Лустер клема 2,5 mm2, 12 спојева | ком | 50 |  |  |
| 26. | Продужни кабл са 5 прикључних места и са прекидачем | ком | 3 |  |  |
| 27. | Solid state relay 48-480VAC, 50-60Hz, 3-32VDC | ком | 2 |  |  |
| 28. | Обујмица клип за каблове штелујућа 8-18mm | ком | 100 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ 20% |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор  најповољније понуде je ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Гаранција: атест произвођача

Рок  и место испоруке:____________

Рок и начин плаћања:_____________

Понуду доставити на  fax: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до  17.03.2023. године на овом или свом обрасцу.

Контакт:   комерцијала Јасмина Ђорић  тел: 034/335-095 лок. 371

за техничке карактеристике Ана Јовановић тел: 034/335-095 лок. 408

JЂ/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

- 1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца

-1 х а/а