|  |  | Чувати до краја 2028. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 18.07.2023. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ________2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу.

| РБ | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Квалитет (SRPS,СОРС,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гребенаста склопка звезда – троугао 63А, 380V | ком | 2 |  | 63 -12 U, Eltex, Eti |
| 2. | Продужни блок од 5 монофазних шуко прикључница (5х2P+E, 16А), без кабла | ком | 5 |  | Legrand |
| 3. | Продужни блок од 3 монофазнe шуко прикључнице (3х2P+E, 16А), без кабла | ком | 3 |  | Legrand |
| 4. | Прекидач једнополни за монтажу на зид, 10А/250VAC | ком | 5 |  |  |
| 5. | Самоносиви кабловски сноп Х00-А 2х16mm2 | m | 100 |  |  |
| 6. | Затезна стезаљка за СКС 2x16mm2 – PA25 | ком | 10 |  | Феман |
| 7. | Челична обујмица за вешање СКС-а на стубу 120-130mm | ком | 3 |  | Феман |
| 8. | Стезаљка за носеће прихватање СКС-а | ком | 4 |  | Феман |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _______

Рок и начин плаћања:________

Уз испоруку доставити Атест произвођача, гаранцију квалитета.

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs  најкасније до 28.07.2023. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт телефон: комерцијала Марина Станојевић тел: 034/335-095  лок. 515

за техничка питања: Aна Јовановић тел: 034/335-095 лок. 408

МС/

ЗАМЕНИК   ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж.

Достављено: