|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 30.11.2023. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуга набавке, испоруке и монтаже ЛЕД светиљки на стубовима уличне расвете у кругу ТРЗ Крагујевац. Пре монтаже неопходно је демонтирати постојеће светиљке са живиним сијалицама. Набавити, испоручити и монтирати ЛЕД светиљке са алуминијумским кућиштем следећих карактеристика: 80 W, 230 V, 60 Hz 4000-6000 K, ~10000lm, угао расипања светлости 120-150 степени IP 65, температура окружења -20/+50ºC. Уз понуду приложити технички лист светиљке. Светиљке монтирати на постојећу хоризонталну лиру Ø48- Ø60 mm. Висина стуба је 8 метара. | ком | 25 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил ,најкасније до 15.12.2023.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић  , тел.335-095 лок.408.

АЦ/

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж

Доставити:

„ELEKTROINŽENJERING“  Чачак, 032 325 085,еHYPERLINK "mailto:еlinz@mts.rs"linzHYPERLINK "mailto:еlinz@mts.rs"@mts.rs

„MANES“ Tопола, 034 720 885,manesdoo@gmail.com

„NAPON MONT“ doo, Крагујевац,info.naponmont@gmail.com

„MAK TRADE“ Београд,011 353 1700,komercijalaHYPERLINK "mailto:komercijala@maktrade.rs"@maktrade.rs

-Интернет страница

- СЕП