|  |  | Чувати до краја 2028 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11.12.2023. |  | J.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2023. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену  услугу:

| РБ | Предмет јавне набавке | ЈМ | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Квалитет (SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодичан преглед аналитичких хемијских уређаја (састав, концен.) | ком | 1 |  | Оверавање наведеног мерила према Закону о метрологији у РС |
| 1. | Оверавање етилометра | ком | 1 |  |  |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |  |
| Техничке карактеристике (спецификације): | Произвођач: Drager Safety AG&Co.KgaA, Немачка; Тип мерила: Alcotest 6820; Серијски број: ARNB-0450; Мерни опсег: 0,00-2,75 mg/l; Службена oзнака типа: GM-1-17; Подела:0,01. |
| Начин обезбеђивања гаранције квалитета: | Овлашћена установа том приликом је у обавези да овери картон мерила, изда уверење и постави верификациону маркицу-жиг |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 19.12.2023. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт:  комерцијала телефон: 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић

за техничка питања Борис Матуловић телефон: 034/335-095 лок. 365

ЈЂ/.                                                                                             ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

потпуковник

сц Драган Жунић, дипл.инж.