|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 05.03.2024. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.779-2 07.03.2024. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуга набавке, испоруке и монтаже ЛЕД светиљки на стубовима уличне расвете у кругу ТРЗ Крагујевац. Пре монтаже неопходно је демонтирати постојеће светиљке са живиним сијалицама. Набавити, испоручити и монтирати ЛЕД светиљке са алуминијумским кућиштем следећих карактеристика: 65 W, 230 V, 60 Hz 4000-6000 K, ~9000lm, угао расипања светлости 120-150 степени IP 65, температура окружења -20/+50ºC. (Сијалица "LEDVANCE тип 65W/740 RV 20ST GY или екввалентно") Уз понуду приложити технички лист светиљке. Светиљке монтирати на постојећу хоризонталну лиру Ø48- Ø60 mm. Висина стуба је 8 метара. | ком | 25 |  |
| Укупно без ПДВ-а: |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом: |  |
| Услови испоруке/извршења: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: | ___________ дана |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитет: | Према траженој спецификацији за сијалице |
| Рок гаранције: | _____ месеци од испоруке | Произвођачка декларација /Технички лист за светиљке | Обавезна |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 лок 371, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић, 034/335-905 лок 408. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке/извршења. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 11.03.2024. године на овом или свом обрасцу.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

СЦ

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ДИРЕКТОРА

потпуковник

Саша Алексић, дипл.инж.

Доставити:

1 х инт.стр. наручиоца