|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14.03.2024. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља._                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведенo:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Термостат радни + сигурносни са две капиларе, трофазни. Регулациона капилара изолована 870/800mm, сонда Ø6mm L=129mm, распон температуре 30-85º. Сигурносна капилара изолована 870/800mm, сонда Ø6mm L=94mm. Температура искључења 110º. | ком | 2 | или одговарајуће EGO 55.60012.030 |
| 2. | Гранични микропрекидач са полугом и точкићем 250VAC, 10(6)A, 50Hz, IP65 | ком | 8 | или одговарајуће ЕМ-PRO GMP-10-06 |
| 3. | Флуо цев 58 W | ком | 50 |  |
| 4. | Прекидач серијски OГ, 10 А, 250 V | ком | 10 | или одговарајуће ALING CONEL |
| 5. | Прикључница ОГ, 16 А, 250 V | ком | 15 | или одговарајуће ALING CONEL |
| 6. | Сијалично грло керамичко Е27 | ком | 20 | или одговарајуће NOPAL ALING CONEL |
| 7. | Графитне четкице за брусилицу MAKITA GA 4530 | ком | 2 |  |
| 8. | Графитне четкице за брусилицу МАКИТА 9564H | ком | 2 |  |
| 9. | Вијак М6х25 mm | ком | 100 |  |
| 10. | Кабловска папучица 16/6, неизолована | ком | 300 |  |
| 11. | Кабловска папучица 16/8, неизолована | ком | 300 |  |
| 12. | Дугме индустријског шпорета за ринглу 0-1-2-3, 32 А | ком | 10 |  |
| 13. | Кабл лицнасти PPJ/Y 5x2,5mm2 | m | 100 |  |
| 14. | Сијалица са ужареним влакном Е27, 230 V, 100 W | ком | 100 | или одговарајуће PHILIPS |
| 15. | Кондензатор за рад мотора 450 VAC, 50/60 Hz, 10 µF, округли | ком | 2 |  |
| 16. | Бакарна плетеница 10 х 2 mm | m | 60 |  |
| 17. | Самоурезујући вијак са широком главом 4,2 х 19 mm, DIN 7504N | ком | 300 |  |
| 18. | Самоурезујући вијак са шестоугаоном главом 4,8 х 16 mm, DIN 7504 | ком | 300 |  |
| 19. | Самоурезујући вијак са шестоугаоном главом 4,2 х 19 mm, DIN 7504 | ком | 300 |  |
| 20. | Бакарна подлошка Ø14 х 20 mm, DIN 7603 | ком | 50 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније до 22.03.2024.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић, тел.335-095 лок.408.

АЦ/

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж