|  |  | Чувати до краја 2029. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04.07.2024. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2183-2 09.07.2024. године К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Предмет јавне набавке |  | ### ЈМ | ### Количина |  | Цена по ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Периодични преглед мерила температуре |  |  |  |  |  |
| 1. | Партија 1 |  | ком | 15 |  |  |
|  | Зидни термометар, -30 до +50 °C |  |  |  |  |  |
| 2. | Партија 2 |  | ком | 10 |  |  |
|  | Зидни термометар, живин, угаони, 0 до +150 °C |  |  |  |  |  |
| 3. | Партија 3 |  | ком | 3 |  |  |
|  | Зидни термометар, живин, угаони, 0 до +250 °C |  |  |  |  |  |
| 4. | Партија 4 |  | ком | 3 |  |  |
|  | Термометар за мерење температуре раствора, 0-120 °C |  |  |  |  |  |
| 5. | Партија 5 |  | ком | 2 |  |  |
|  | Термометар, нерастављиви са флуидом, манометарски. "FADIP", 0-160 °C |  |  |  |  |  |
| 6. | Партија 6 |  | ком | 3 |  |  |
|  | Дестилациони термометар, живин, са шлифом , 0-360 °C |  |  |  |  |  |
| 7. | Партија 7 |  | ком | 4 |  |  |
|  | Термометар, са течношћу, разлагање, биметални, 0-120 °C |  |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |  |  |
| ПДВ |  |  |  |  |  |  |
| Услови извршења: |  |  | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |  |  |  |
| Рок: |  | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  | ___________ дана |  |
| Начин: |  | Франко ТРЗК | Квалитет: |  | SRPS ISO IEC 17025:2017 |  |
| Потребно је извршити еталонирање наведене мерне опреме према SRPS ISO IEC 17025:2017. Услугу пружају метролошке лабораторије акредитоване за предметну физичку величину са важећом акредитацијом код АТС. Гранција квалитета обезбедиће се тако што ће испоручилац обезбедити следеће: -верификациону ознаку; -оверен картон мерног средства; -уверење о еталонирању. |  |  |  |  |  |  |
| Напомена: Нема додатних услуга на терету извршиоца. Скидање, чишћење и припрему опреме за преглед врши наручилац услуге. |  |  |  |  |  |  |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 локал 371, за техничка питања-карактеристике услуге: Борис Матуловић, 034/335-905 лок 365. |  |  |  |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 12.07.2024. године на овом или свом обрасцу.ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

СЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.

Доставити:

-инт.стр. наручиоца