|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 23.12.2024. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2024 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Позив за подношење понуда,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| РБ | Предмет јавне набавке мале вредности | ### Ј/М | Количина | Јед.цена без пдв-а | Квалитет ( SRPS, СОРС, ТД, стандард произвођача ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флуо цев 36 W | ком | 150 |  |  |
| 2. | Стартер флуо цеви 4-65 W | ком | 150 |  |  |
| 3. | ЛЕД сијалица 11 W, 230 V, E27 | ком | 50 |  |  |
| 4. | ЛЕД цев 18 W, једнострано напајање | ком | 20 |  |  |
| 5. | Сијалично грло Е27, керамичко | ком | 20 |  | Nopal, Aling |
| 6. | Кабл лицнасти PP/J-Y 3x1,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 7. | Кабл лицнасти PP/J-Y 3x2,5mm2 | m | 100 |  |  |
| 8. | Безхалогена пластична каналица 25х16х2000 mm | ком | 10 |  |  |
| 9. | Челична буксна | ком | 200 |  |  |
| 10. | Тињалица 230 V | ком | 15 |  |  |
| 11. | Вентилатор aксијални, зидни за извлачење ваздуха, пречник отвора Ø250 mm | ком | 1 |  |  |
| 12. | Поклопац разводне кутије Ø 78 | ком | 50 |  |  |
| 13. | Релеј 220 V | ком | 3 |  | Eaton, Scnheider electric |
| 14. | Подножје релеја са 11 пинова | ком | 3 |  | Eaton, Scnheider electric |
|  | Укупно без пдв-а |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |
|  | Укупно са пдв-ом |  |  |  |  |
| ОБАВЕЗНО Нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду. |  |  |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених

Рок и место испоруке: ________________

Рок и начин плаћања:_______________

Понуду доставити на fax: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs,

најкасније до 14. 01. 2025. године, на овом или свом обрасцу.

Контакт: комерцијала Јасмина Ђорић - телефон: 034/335-095 локал 371

за техничка питања Ана Јовановић - телефон: 034/335-095 локал  408

ЈЂ/.

ДИРЕКТОР

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл.инж.