| Прилог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техничка спеицификација мерила масе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  | Назив и карактеристике |  |  |  |  | Ј.М. |  | Кол. | Напомена |
| 1. |  | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна, Sartorius, мерни опсег до 12 кг, 5/12/1/0,01 серијски број 37120016 , служнена ознака типа , М-02-39 |  |  |  |  | ком |  | 1 |  |
| 2. |  | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002658, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100) g |  |  |  |  | ком |  | 1 |  |
| 3. |  | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , SIWXSBBP-3-3-H, 37002659, Ex 2G Ex mb (ib)IIC T4, (0-3100)g |  |  |  |  | ком |  | 1 |  |
| 4. |  | ВАГА, класе II, са неаутоматским функционисањем,без поделе, прецизна , FC64DE-SX,M2-74,, YAC01LA X00FC 2211950, , d=1g , e=10g, (0,05-64)kg |  |  |  |  | ком |  | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у складу са Правилником о метролошкој делатности у систему МО и ВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |