|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Srbija_Grb |  | *Чувати до краја 2030. године*  *Ф-ја/ред.бр. 30/51* | | |
| 24.01.2025. |  | Т.Трифуновић |
| *(датум)* |  | *(потпис)* |
| **РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  **МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ**  Технички ремонтни завод  НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“  Бр. .........................  ...................................... год.  **К Р А Г У Ј Е В А Ц** |  |  | | |

**Позив за подношење понуда**,

- доставља,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Н а з и в | Јед.мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Укупно са пдв-ом | Квалитет |
| 1. | Топљиви уметак осигурача 50A, DIII | ком | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Топљиви уметак осигурача 63A, DIII | ком | 25 |  |  |  |  |
| 3. | Топљиви уметак осигурача 6A, DII | ком | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Топљиви уметак осигурача 10A, DII | ком | 100 |  |  |  |  |
| 5. | Топљиви уметак осигурача 16A, DII | ком | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Топљиви уметак осигурача 20A, DII | ком | 50 |  |  |  |  |
| 7. | Топљиви уметак осигурача 25A, DII | ком | 100 |  |  |  |  |
| 8. | Топљиви уметак осигурача 35A, DII | ком | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Капа топљивог осигурача KDII 25А | ком | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Заштитни уређај диференцијалне струје (FID склопка) 40/0,5, 3p | ком | 2 |  |  |  |  |
| 11. | LED сијалица 11W, 230V, E27 | ком | 100 |  |  |  |  |
| 12. | Бужир, воштани Ø14 | m | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Флуо цев 36W | ком | 100 |  |  |  |  |
| 14. | Стартер флуо цеви 4-65W | ком | 100 |  |  |  |  |
| 15. | Термостат пећнице монофазни 0-300ºC, 230V, 16А | ком | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Термостат бојлера радни 0-85ºC, 230V, 16A | ком | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Грејач за електрични калорифер ФЕМАН 3000W, 400V | ком | 6 |  |  |  |  |
| 18. | Сијалица живина 125W, 230V, E27 | ком | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Папучица 16/6, стезање на завртањ | ком | 200 |  |  |  |  |
| 20. | Прекидач шпорета 6+0, 16А | ком | 6 |  |  |  |  |
| 21. | Изолир трака 18mm х 20m | ком | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Сигнална тињалица 230V | ком | 15 |  |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а | |  | | | | | |
| Укупно са ПДВ-ом | |  | | | | | |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке.

Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење трaжених техничких захтева.

Уз испоруку доставити: Произвођачка декларација

Рок и место испоруке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Рок и начин плаћања:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Понуду можете доставити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до 31.01.2025. год.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок.352 Тамара Трифуновић, за техничка питања Ана Јовановић 0628065204 или 034/335-095 лок. 408.

ТТ/ **ДИРЕКТОР**

потпуковник

Славиша Стојиљковић, дипл. инж.