|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.03.2019. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља.-                                                                                                                        _____________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тастерска комбинација са сигналном сијалицом, зона опасности је 21 и температура Т5. Тастери за укључење и искључење треба да имају један мирни и један радни контакт (1NO+1NC). Кабловски уводник треба да прихвати кабл спољњег пречника Ø13. | ком | 2 |  |
| 2. | Гљивсти стоп тастер за зону опасности 21 и температуру Т5. Треба да има радни и мирни контакт (1NO+1NC). Кабловски уводник треба да прихвати кабл спољњег пречника Ø13. | ком | 1 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање. Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније 14.03.2019.године.

Лице за контакт: за комерцијална питања Цогољевић Аница тел.305-587, за техничка питања Ана Јовановић  тел.034/335-095 лок.408.

АЦ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пoтпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж