|  |  | Чувати до краја 2029 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.03.2019. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

доставља.-                                                                                                                        _____________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цев Ф 1“/3,25 дужине 6 м | ком | 13 ( 1ком=6 м) | Или одговарајуће SRPS C.B5.225 |
| 2 | Кугла вентил за пару 1“ са навојним прикључицма | ком | 12 |  |
| 3 | Колено са рубом 1“ | ком | 30 | Или одговарајуће SRPS М.B6.510 |
| 4 | Двострука уложна спојница 1“ (дупли нипл) | ком | 40 | Или одговарајуће SRPS М.B6.564 |
| 5 | Т-комад са рубом 900 1“ | ком | 10 | Или одговарајуће SRPS М.B6.520 |
| 6 | Т-комад са рубом 900 –редуцирани 1“ на 1/2“ | ком | 4 | Или одговарајуће SRPS М.B6.521 |
| 7 | Муф са рубом 1“ са десним навојем | ком | 10 | Или одговарајуће SRPS М.B6.550 |
| 8 | Холендер са пљоснатим заптивањем 1“ | ком | 20 | Или одговарајуће SRPS М.B6.521 |
| 9 | Чеп са рубом 1“ | ком | 10 | Или одговарајуће SRPS М.B6.577 |
| 10 | Брзи одвајач кондензата 1“ за притисак паре до 7 бара са навојним приклључицма | ком | 3 |  |
| 11 | Цев 1/2“ /2,75 дужине 6 м | ком | 5 ( 1ком=6 м) | Или одговарајуће SRPS C.B5.225 |
| 12 | Кугла вентил за пару 1/2“ са навојним прикључицма | ком | 8 |  |
| 13 | Колено са рубом 1/2“ | ком | 15 | Или одговарајуће SRPS М.B6.510 |
| 14 | Двострука уложна спојница 1/2“ (дупли нипл) | ком | 10 | Или одговарајуће SRPS М.B6.564 |
| 15 | Холендер са пљоснатим заптивањем 1/2“ | ком | 12 | Или одговарајуће SRPS М.B6.521 |
| 16 | Муф са рубом 1/2“ са десним навојем | ком | 20 | Или одговарајуће SRPS М.B6.550 |
| 17 | Брзи одвајач кондензата 1/2“ за притисак паре до 7 бара са навојним приклључицма | ком | 3 |  |
| 18 | Чеп са рубом 1/2“ | ком | 5 | Или одговарајуће SRPS М.B6.577 |
| 19 | Двострука уложна спојница редуцирана 1“ на 1/2“ (дупли нипл) | ком | 8 | Или одговарајуће SRPS М.B6.564 |
| 20 | Суживач (редукциони комад) 1“ на 1/2“ | ком | 10 | Или одговарајуће SRPS М.B6.560 |
| 21 | Цевна изолација за цев 1“ | м | 80 | Или одговарајуће Plamaflex IZ820335 35/9 |
| 22 | Цевна изолација за цев 1/2“ | м | 12 | Или одговарајуће Plamaflex IZ820335 22/9 |
| 23 | Тефлон трака шира 15mx19mmx0,2mm | ком | 30 | Или одговарајуће „Profactor” |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање. Рок плаћања најмање 30 дана.

Сви метални артикли су поцинковане израде.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил , најкасније 19.03.2019.године.

Лице за контакт: за комерцијална питања Цогољевић Аница тел.305-587, за техничка питања Милутин Поповић  тел.034/335-095 лок.408.

АЦ

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА

пoтпуковник

сц Драган Жунић, дипл. инж