|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 24.07.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт постојећег измењивача топлоте: замена снопа бакарних цеви унутар измењивача Бакарне цеви Ø16 х мах 1530мм 36 комада У прилогу слике измењивача топлоте са потребним димензијама. Произв.: „Јанко Лисјак“ Београд Топлотни капацитет:80600кW Прим.флуид: Pr`=3bar, Pi`=9bar Секун.флуид: Pr``=3bar, Pi``=6bar tu``/ti``=90º/70ºC | ком | 1 |  |
| У прилогу слике бакарних цеви и фланше За све додатне информације позвати Дејана Веселиновића 063/713-32-05 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_23.08.2019.године._

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Данијела Станишић 062/80-651-28

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а