|  |  | Чувати до краја 2029.године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 06.11.2019. год. |  | M.Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неуправљив Fast Ethernet PoE Switch 8-portni, D-link DES-1008PA или компатибилан. | ком | 1 |  |  | 8x 10/100Mbps RJ-45 portova 4 portova imaju PoE napajanje Ukupna snaga PoE napajanja 52W IEEE 802.3af kompatibilan Full/half duplex podrška Jednostavna instalacija, ne zahteva nikakva podešavanja Auto MDI/MDI-X funkcija za crossover umrežavanje Kompaktno i lagano kućište LED indikatori za dijagnostiku portova Dimenzije: 172 x 98 x 28mm |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку доставити произвођачку декларацију –  гаранција квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 14.11.2019. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ненад Јелача 034/335-095 лок. 501

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: