|  |  | Чувати до краја 2029године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.11.2019. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2019 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Кол | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребно је извршити механичко и хемијско чишћење вентилационих канала масних испарења и то : -вентилатора паровука масних испарења (2ком) -хауба паровука масних испарења димензија веће хаубе је 4050 х 2000мм и димензија мање хаубе је 3000 х 1000мм -централни цевни одвод (2 ком) -филтер хаубе масних испарења у ресторану друштвене исхране | ≈м2 | 60 | у свему у складфу са условима у погледу здрацствене исправности и предмета опште употребе и законским одредбама везаним за хемикалије које се налазеу сатаву детерџената и њихове опасности и токсичности (СЛ РЈ бр.15/95; 38/97 и 20/2000) и у складу са чл.40 став 3 Закон о заштити од пожара (Сл гласник РС бр.111/09) и чл.26 Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Сл.гласник РС бр.61/15) |
| Дати гаранцију на извршене радове |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до  15.11.2019.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/335-095 лок. 376 за техничка питања Данијела Станишић 062/280-65-28

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а