|  |  | Чувати до краја 2030године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03.03.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Р.б. | Н а з и в | Ј. м | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електро мотор у „Ех“ заштити са следећим карактеристикама -снаге P=3 kW, -напон U = 3x400 V -број обртаја m=2875 o/min (двополни) -облика B3 -за зону опасности 2.1 -температуру Т4 | ком | 1 |  |
| 2 | Разводни ормар у „Ех“ заштити за зону опасности 2.1 и температуру Т4 -унутрашњост ормара мора да има димензије 360х160х150 mm -на предњој плочи ормара поставити : 1. гребенасти трополни прекидач струјног оптерећења до 32 А и напона U = 3x400 V 2. Гљивасти стоп тастер 3.Тастер за укључење зелене боје,треба да има један мирни и један радни контакт 4. Тастер за искључење црвене боје,треба да има један мирни и један радни контакт 5. Сигналну сијалицу зелене боје, прикључак сијалице за напон U = 230 V 6. Сигналну сијалицу црвене боје, прикључак сијалице за напон U = 230 V | ком | 1 |  |
| 3 | Прекидач краја хода у „Ех“ заштити за зону опасности 2.1 и температуру Т4 да има један мирни и један радни контакт -тип прекидача YFC-E5 ….Y11 „Cortem“ | ком | 1 |  |
| Уз испоруку обавезан сертификат производа и налепница о атестирању производа. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_16.03.2020.године.

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/300-071 за техничка питања Гојко Иванишевић 034/335-095 лок.408

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а