|  |  | Чувати до краја 2030. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 04.06.2020. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2020. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | ### Јед. ### мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радијаторска славина 1/2"-равна | ком | 20 |  |  | CALEFFI |
| 2. | Радијаторска славина 1/2"-90° | ком | 40 |  |  |  |
| 3. | Радијаторска славина 3/4"-равна | ком | 20 |  |  |  |
| 4. | Радијаторска славина 3/4"-90° | ком | 20 |  |  |  |
| 5. | Радијаторско колено-доња славина 1/2" 90° | ком | 40 |  |  |  |
| 6. | Радијаторско колено-доња славина 3/4" 90° | ком | 20 |  |  |  |
| 7. | Радијаторско колено-доња славина 1/2" - равна | ком | 20 |  |  |  |
| 8. | Радијаторско колено-доња славина 3/4" равна | ком | 20 |  |  |  |
| 9. | Дуплинипли 6/4" | ком | 5 |  |  |  |
| 10. | Дуплинипли 1" | ком | 20 |  |  |  |
| 11. | Дуплинипли 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 12. | Дуплинипли 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 13. | Дуплинипли 3/8" | ком | 10 |  |  |  |
| 14. | Холендер 3/8" | ком | 10 |  |  |  |
| 15. | Аутоматска одзрачна славина 1/2" | ком | 30 |  |  |  |
| 16. | Аутоматска одзрачна славина 3/8" | ком | 20 |  |  |  |
| 17. | Кугла вентил 2,5" PN16 са ручком | ком | 4 |  |  |  |
| 18. | Кугла вентил 2" PN16 са ручком | ком | 6 |  |  |  |
| 19. | Кугла вентил 6/4" PN16 са ручком | ком | 10 |  |  |  |
| 20. | Кугла вентил 3/4" PN16 са ручком | ком | 15 |  |  |  |
| 21. | Кугла вентил 3/8" PN16 са ручком | ком | 15 |  |  |  |
| 22. | Шавна црна цев 3/8" | м | 30 |  |  |  |
| 23. | Шавна црна цев 1/2" (Ø21,3 х 2,6) | м | 60 |  |  |  |
| 24. | Шавна црна цев 3/4" | м | 60 |  |  |  |
| 25. | Шавна црна цев 5/4" | м | 30 |  |  |  |
| 26. | Шавна црна цев 6/4" | м | 30 |  |  |  |
| 27. | Шавна црна цев 1" | м | 60 |  |  |  |
| 28. | Шавна црна цев 2" (Ø60,3 х 3,6) | м | 60 |  |  |  |
| 29. | Шавна црна цев 2,5" | м | 12 |  |  |  |
| 30. | Хамбуршки лук 90° 1" | ком | 30 |  |  |  |
| 31. | Хамбуршки лук 90° 1/2" | ком | 60 |  |  |  |
| 32. | Хамбуршки лук 90° 3/4" | ком | 30 |  |  |  |
| 33. | Аутоматско озрачно лонче 3/8"-право | ком | 2 |  |  |  |
| 34. | Т комад поцинкован 6/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 35. | Т комад поцинкован 1 " | ком | 20 |  |  |  |
| 36. | Т комад поцинкован 3/4" | ком | 15 |  |  |  |
| 37. | Т комад поцинкован 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 38. | Т комад поцинкован 3/8" | ком | 15 |  |  |  |
| 39. | Колено поцинковано од 90° од 6/4" | ком | 6 |  |  |  |
| 40. | Колено поцинковано од 90° од 5/4" | ком | 8 |  |  |  |
| 41. | Колено поцинковано од 90° од 1" | ком | 30 |  |  |  |
| 42. | Колено поцинковано од 90° од 1/2" | ком | 60 |  |  |  |
| 43. | Колено поцинковано од 90° од 3/8" | ком | 30 |  |  |  |
| 44. | Одвајач кондеза од 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 45. | Одвајач кондеза од 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 46. | Редукција поцинкована са 1" на 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 47. | Редукција поцинкована са 1" на 3/4" | ком | 20 |  |  |  |
| 48. | Редукција поцинкована са 3/4" на 1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 49. | Редукција поцинкована са 3/4" на 3/8" | ком | 20 |  |  |  |
| 50. | Редукција поцинкована са 1/2" на 3/8" | ком | 20 |  |  |  |
| 51. | Надоградња 5/4" | ком | 5 |  |  |  |
| 52. | Надоградња 1" | ком | 6 |  |  |  |
| 53. | Надоградња 3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 54. | Надоградња 1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 55. | Гибљиви сифон за умиваоник | ком | 30 |  |  |  |
| 56. | Батерија једноручна зидна ТХ | ком | 5 |  |  |  |
| 57. | Батерија једноручна зидна за мали боилер | ком | 5 |  |  |  |
| 58. | Водокотлић високо монтажни Геберитов | ком | 5 |  |  |  |
| 59. | ПВЦ Цев Пештан PN20 Ø20-бела | м | 80 |  |  |  |
| 60. | ПВЦ Цев пештан PN20 Ø25-бела | м | 80 |  |  |  |
| 61. | Цев пештан PN20 Ø32-бела | м | 80 |  |  |  |
| 62. | Цев пештан PN20 Ø40-бела | м | 40 |  |  |  |
| 63. | Цев пештан PN20 Ø50-бела | м | 40 |  |  |  |
| 64. | Цев пештан PN20 Ø63-бела | м | 20 |  |  |  |
| 65. | Цев пештан PN20 Ø75-бела | м | 8 |  |  |  |
| 66. | Цев пештан PN20 Ø90-бела | м | 8 |  |  |  |
| 67. | Канализационе цеви Ø50/500 | м | 10 |  |  |  |
| 68. | Канализационе цеви Ø50/1000 | м | 10 |  |  |  |
| 69. | Канализационе цеви Ø75/500 | м | 10 |  |  |  |
| 70. | Канализационе цеви Ø75/1000 | м | 10 |  |  |  |
| 71. | ПВЦ Холендер Ø20/20 | ком | 6 |  |  |  |
| 72. | ПВЦ Холендер Ø25/25 | ком | 6 |  |  |  |
| 73. | ПВЦ Холендер Ø20х1/2" СН | ком | 6 |  |  |  |
| 74. | ПВЦ Холендер Ø25х3/4" СН | ком | 6 |  |  |  |
| 75. | ПВЦ Холендер Ø20х1/2" УН | Ком | 6 |  |  |  |
| 76. | ПВЦ Холендер Ø25х3/4" УН | ком | 6 |  |  |  |
| 77. | ПВЦ Холендер Ø32х1" УН | ком | 6 |  |  |  |
| 78. | ПВЦ колено Ø20 | ком | 30 |  |  |  |
| 79. | ПВЦ колено Ø25 | ком | 30 |  |  |  |
| 80. | ПВЦ колено Ø32 | ком | 30 |  |  |  |
| 81. | ПВЦ колено Ø40 | ком | 30 |  |  |  |
| 82. | ПВЦ колено Ø50 | ком | 30 |  |  |  |
| 83. | ПВЦ колено Ø63 | ком | 4 |  |  |  |
| 84. | ПВЦ колено Ø75 | ком | 4 |  |  |  |
| 85. | ПВЦ колено Ø90 | ком | 4 |  |  |  |
| 86. | ПВЦ колено Ø20/45 | ком | 10 |  |  |  |
| 87. | ПВЦ колено Ø25/45 | ком | 10 |  |  |  |
| 88. | ПВЦ колено Ø32/45 | ком | 10 |  |  |  |
| 89. | ПВЦ колено Ø40/45 | ком | 10 |  |  |  |
| 90. | ПВЦ колено Ø50/45 | ком | 10 |  |  |  |
| 91. | ПВЦ колено СН 20х1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 92. | ПВЦ колено СН 20х1/2" са ушицама | ком | 20 |  |  |  |
| 93. | ПВЦ колено СН 20х3/4" | ком | 10 |  |  |  |
| 94. | ПВЦ колено СН 20х3/4" са ушицама | ком | 10 |  |  |  |
| 95. | ПВЦ колено СН 25х1/2" | ком | 10 |  |  |  |
| 96. | ПВЦ колено СН 25х1/2" са ушицама | ком | 10 |  |  |  |
| 97. | ПВЦ колено СН 32х1" | ком | 10 |  |  |  |
| 98. | ПВЦ колено УН 20х1/2" | ком | 20 |  |  |  |
| 99. | ПВЦ колено УН 20х1/2" са ушицама | ком | 20 |  |  |  |
| 100. | ПВЦ колено УН 25х3/4" | ком | 20 |  |  |  |
| 101. | ПВЦ колено УН 25х34" са ушицама | ком | 20 |  |  |  |
| 102. | ПВЦ колено УН 32х1" | ком | 10 |  |  |  |
| 103. | ПВЦ муф Пештан Ø20 | ком | 50 |  |  |  |
| 104. | ПВЦ муф Пештан Ø25 | ком | 50 |  |  |  |
| 105. | ПВЦ муф Пештан Ø32 | ком | 20 |  |  |  |
| 106. | ПВЦ муф Пештан Ø40 | ком | 20 |  |  |  |
| 107. | ПВЦ муф Пештан Ø50 | ком | 10 |  |  |  |
| 108. | ПВЦ муф Пештан Ø63 | ком | 5 |  |  |  |
| 109. | ПВЦ муф Пештан Ø75 | ком | 5 |  |  |  |
| 110. | Носач ПВЦ цеви Ø20 | ком | 100 |  |  |  |
| 111. | Носач ПВЦ цеви Ø25 | ком | 100 |  |  |  |
| 112. | Носач ПВЦ цеви Ø32 | ком | 100 |  |  |  |
| 113. | Носач ПВЦ цеви Ø40 | ком | 50 |  |  |  |
| 114. | ПВЦ обилаз Пештан Ø20 | ком | 5 |  |  |  |
| 115. | ПВЦ обилаз Пештан Ø25 | ком | 5 |  |  |  |
| 116. | ПВЦ обилаз Пештан Ø32 | ком | 5 |  |  |  |
| 117. | ПВЦ прелаз СН Ø20х1/2" | ком | 15 |  |  |  |
| 118. | ПВЦ прелаз СН Ø20х3/4" | ком | 15 |  |  |  |
| 119. | ПВЦ прелаз СН Ø25х1/2" | ком | 15 |  |  |  |
| 120. | ПВЦ прелаз СН Ø25х3/4" | ком | 15 |  |  |  |
| 121. | ПВЦ прелаз СН Ø32х1" | ком | 15 |  |  |  |
| 122. | ПВЦ прелаз УН Ø20х1/2" | ком | 15 |  |  |  |
| 123. | ПВЦ прелаз УН Ø20х3/4" | ком | 15 |  |  |  |
| 124. | ПВЦ прелаз УН Ø25х1/2" | ком | 15 |  |  |  |
| 125. | ПВЦ прелаз УН Ø25х3/4" | ком | 15 |  |  |  |
| 126. | ПВЦ прелаз УН Ø32х1" | ком | 15 |  |  |  |
| 127. | ПВЦ редукција Ø25 на Ø20 | ком | 30 |  |  |  |
| 128. | ПВЦ редукција Ø32 на Ø25 | ком | 30 |  |  |  |
| 129. | ПВЦ редукција Ø40 на Ø32 | ком | 30 |  |  |  |
| 130. | ПВЦ редукција Ø50 на Ø20 | ком | 5 |  |  |  |
| 131. | ПВЦ редукција Ø50 на Ø25 | ком | 5 |  |  |  |
| 132. | ПВЦ редукција Ø50 на Ø32 | ком | 5 |  |  |  |
| 133. | ПВЦ редукција Ø63 на Ø25 | ком | 5 |  |  |  |
| 134. | ПВЦ редукција Ø63 на Ø32 | ком | 5 |  |  |  |
| 135. | ПВЦ Т комад Ø20 | ком | 15 |  |  |  |
| 136. | ПВЦ Т комад Ø25 | ком | 15 |  |  |  |
| 137. | ПВЦ Т комад Ø32 | ком | 15 |  |  |  |
| 138. | ПВЦ Т комад Ø40 | ком | 4 |  |  |  |
| 139. | ПВЦ Т комад Ø50 | ком | 4 |  |  |  |
| 140. | ПВЦ Т комад СН Ø20х1/2" | ком | 5 |  |  |  |
| 141. | ПВЦ Т комад СН Ø25х3/4" | ком | 5 |  |  |  |
| 142. | ПВЦ Т комад УН Ø20х1/2" | ком | 5 |  |  |  |
| 143. | ПВЦ Т комад УН Ø25х3/4" | ком | 5 |  |  |  |
| 144. | Завршна капа Ø20 | ком | 10 |  |  |  |
| 145. | Завршна капа Ø25 | ком | 10 |  |  |  |
| 146. | Завршна капа Ø32 | ком | 10 |  |  |  |
| 147. | Завршна капа Ø40 | ком | 2 |  |  |  |
| 148. | Завршна капа Ø50 | ком | 2 |  |  |  |
| 149. | Завршна капа Ø63 | ком | 2 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева. Уз испоруку доставити произвођачку декларацију –  гаранција квалитета.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 12.06.2020. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Данијела Станишић 034/335-095 лок. 320

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: