|  |  | Чувати до краја 2025.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14.08.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Р.бр. | Н а з и в | Ј.м | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт циркулационе пумпе CL 501-4 "IMP" Љубљана | ком | 1 |  |
| На пумпи CL 501-4 одрадити: Замена лежаја 6205 SKF-(ком.2.) Замена гарнитурe дихтунга( гарнитура.1.) Замена механичког заптивача CL 501 Ø28tm/tm са носећом чауром (ком.1.) На одрађене радове дати гаранцију од најмање 6. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпе у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |
| 2 | Ремонт циркулационе пумпе CL 801-4 "IMP" Љубљана | ком | 1 |  |
| На пумпи CL 801-4 одрадити: Замена лежаја 6205 SKF-(ком.2.) Замена гарнитурe дихтунга( гарнитура.1.) Замена механичког заптивача CL 501 Ø28tm/tm са носећом чауром (ком.1.) На одрађене радове дати гаранцију од најмање 6. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпе у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |
| 3 | Ремонт пумпе за повраћај кондеза VP 25/5 "Јастребац Ниш" | ком | 1 |  |
| На пумпи VP 25/5 са електромотором одрадити: Премотавање статора (ком.1.) Обрада кућишта лежаја (ком.2) Замена лежаја 6204 SKF(ком.2.) Обрада спроводног кола (ком.5) Замена клизног лежаја- мањи (ком.1.) Замена клизног лежаја- већи (ком.1.) Обрада кућишта лежаја (ком.2.) Замена графитне плетенице (ком.8.) Замена гарнитурe дихтунга( гарнитура.1.) Замена одстојне чауре (ком.4.) Замена радијалног лежаја 6301 SKF (ком.1.) Замена радијалног лежаја 6303 SKF (ком.2.) На одрађене радове дати гаранцију од најмање 6. месеци од датума пуштања у рад. Преузимање и враћање пумпе у ТРЗ Крагујевац о трошку извршиоца услуге. |
| Дати гаранцију на извршене радове најмање 6.месеци од датума уградње. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_21.08.2020.године._

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/300-071 за техничка питања Данијела Станишић  063/437-324

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а