|  |  | Чувати до краја 2025године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Г.Николић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за  понуду,

Доставља.-                                                                                       ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Компаратер са закретним мерним пипком DIN 2270, мерни опсег 1, дужина мерног пипка 32,3мм | ком | 1 |  |  | арт.бр.33303060 према прилогу |
| 2 | Држач | ком | 1 |  |  | арт.бр.33363010 према прилогу |
| 3 | Цилиндрична стезна дршка-држач велики закретни држач са цилиндричном стезном дршком,дужине 90 мм | ком | 1 |  |  | арт.бр.33367010 према прилогу |
| 4 | Стезни врат (цилиндрична стезна дршка Ф 4мм) | ком | 1 |  |  | арт.бр.33351010 према прилогу |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнуижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Уз испоруку доставити aтест произвођача..

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Напомена:Уз испоручени компаратер обавезно испоручити: гарантни лист, упутство произвођача за рад и руковање, уверење о првом прегледу по SRPR ISO/TEC 2017 од стране акредитоване лабораторије, налепљена верификациона налепница на мерном уређају.

.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 05.10.2020..

Контакт телефон: комерцијала 034/300-071 Гордана Николић, за техничка питања Ненад Николић 034/335-095 лок 510.

ГН

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.