|  |  | Чувати до краја 2025.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19/11/2020/ |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2020 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инфрацрвени термометар за безконтактно мерење температуре Потребне карактеристике: Опсег 0-2280 ºC, Тачност : до 50 º C ±2 º C 0-500 º C 1,5% ±2 º C изнад 500ºC 2%±2º C Могућност мерења сондом и да има сонду у комплету Снимање резултата на меморијску картицу Оригинал кофер у који је уређај спакован Могућност постављања уређаја на постоље Могућност континуалног снимања температуре Могућност пребацивања и обраде резултата на рачунару. Брзина мерења 250 ms Eмисивност 0,1 – 1,0 Опт. резолуција 50:1 Напајање бат. 9V Гаранција 12 месеци - Упутство на српском језику | ком | 1 |  |
| квалитативан пријем-атест произвођача |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_30.11.2020.године._

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/300-071 за техничка питања Милан Павловић 034/335-095 лок.503 и Бранко Мариловић 034/335-095 лок.321.

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а