|  |  | Чувати до краја 2026.године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 03.02.2021. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ........................ ...................................... 2021 год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

доставља.-                                                                                 ________________________________________

Молимо да за потребе ТРЗ Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | цена по јединици мере без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервисирање и поправка клима уређаја у Просторијама ТРЗ Крагујевац за 2021 и 2022 годину | ком | укупно 43 |  |
| 1 | Сервисирање клима уређаја (дезинфекција, чишћење филтера и турбине унутрашње јединице антибактеријским средством, провера фреона, допуна по потреби) | ком | 1 |  |
| 2 | Репаратура расхладног система: |  |  |  |
| -Замена инсталације-бакарне цеви, изолација, кондез црево по 1 м | ком | 1 |  |
| -поправка електронике | ком | 1 |  |
| -замена кондензатора компресора - компресор | ком | 1 |  |
| -велики сервис (демонтажа, чишћење и монтажа клима уређаја) | ком | 1 |  |
| -замена кондензатора вентилатора | ком | 1 |  |
| -монтажа клима уређаја до 1м инсталације | ком | 1 |  |
| -демонтажа и монтажа клима уређаја до 1м инсталације | ком | 1 |  |
| -демонтажа и замена четворокраког вентила на клима уређају | ком | 1 |  |
| -замена компресора клима уређаја | ком | 1 |  |
| -допуна фреона по литру | лит | 1 |  |
| Тип клима које је потребно сервисирати: -LG 12000 btu, kom 15 -PANASONIC 12000 btu, kom 1 -MIDEA 12000 btu kom 3 -LG 18000 btu, kom 2 - ASW-H9 A4/EP 9000 btu kom 3 -MIDEA 18000 btu kom 2 -LG 24000 btu, kom 5 -ASW-H9 A4/EP 12000 btu kom 8 -BERGEN, BER 12 AA B-G 18/I kom 4 |
| Сукцесивно извршење услуге у току 2021/2022 године по позиву наручиоца |
| Гарантни лист, декларација, писани извештај поправке |
| Рок извршења услуге најкасније у року од 5 дана од позива наручиоца |
| Цема је фиксна и непромењива до реализације целокупне уговорене вредности |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа понуђена цена уз испуњење тражених захтева.

Рок и место извршења услуге је ф-цо ТРЗ Крагујевац.

рок и начин плаћања ________

рок извршења услуге ________

понуду можете доставити на овом обрасцу

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније до_12.02.2021.године_

Лице за контакт: комерцијала Драган Јовановић, тел.063/103-08-19, или 034/300-071 за техничка питања Богиња Милинић 034/335-095 лок.330.

ДЈ/ДЈ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

-а/а