|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 09.02.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда електропроводног епоксидног пода за заштиту од статичког електрицитета, саморазливајућег типа дебљине 2-3 мм. Претходно извршити брушење постојећег електропроводног пода.Извођач радова је у обавези да након израде пода изврши мерење електричне отпорности пода и да достави извештај о истом. Електропроводни подови се израђују у следећим објектима: -објекат број 47 (просторија 1) -200м2 -објекат број 49 (просторија 2) - 60м2 Вредност измерене отпорности не сме бити већа од 10 Ώ у ма којој тачки на површини пода.Боја:сива | м2 | 260 | Гаранција извођача радова на квалитет изведених радова у складу са Законом о планирању и изградњи (СЛ.ГЛ:РС бр.72/2009, 81/2009- испр.64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,145/2014,83/2018,31/2019 и 37/2019) Електропроводни под за заштиту од статичког електрицитета израдити у свему са чланом 75.Правилника о заштити на раду при изради експлозива и барута и манипулисању експлозивима и барутима. (СЛ СФРЈ 55/1969) |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Понуде са авансним плаћањем неће бити узете у разматрање. Рок плаћања најмање 30 дана.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил ,најкасније до 17.02.2021.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Ана Јовановић , тел.335-095 лок.408.

АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж