|  |  | Чувати до краја 2026. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28.04.2021. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тастерска комбинација са сигналном сијалицом и дуплим тастером (старт/стоп) за зону опасности 1/21 и температуру Т5. | kom | 8 |  |  | CORTEM |
| 2. | Стоп тастер, печурка, за зону опасности 1/21 и температуру Т5, 1NO +1NC. | kom | 8 |  |  | CORTEM |
| 3. | Разводна кутија у „Ех“ заштити за пресек кабла до 6mm2 | kom | 10 |  |  |  |
| 4. | Безхалогена цев Ø16 | kom | 10 |  |  |  |
| 5. | Држач за безхалогену цев Ø16 | kom | 30 |  |  |  |
| 6. | Безхалогени кабл FG16OR16 4x1,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 7. | Безхалогени кабл FG16OR16 5x1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 8. | Безхалогени кабл FG16OR16 5x2,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 9. | Сапа црево Ø16 | m | 20 |  |  |  |
| 10. | Перфорирани носач каблова са поклопцем PNK 50х50х2000, Е90 | kom | 20 |  |  | PEKOM |
| 11. | Зидни носач кабловског регала PNK 50х50х2000, Е90 | kom | 15 |  |  | PEKOM |
| 12. | Спојница кабловског регала PNK 50х50х2000, Е90 | kom | 15 |  |  | PEKOM |
| 13. | Разводни орман 200x300x130 | kom | 1 |  |  |  |
| 14. | Моторни заштитни прекидач 8-12А | kom | 2 |  |  | Eaton, Schneider Electric |
| 15. | Контактор 230V; 3,5kW; 12A | kom | 2 |  |  | Eaton, Schneider Electric |
| 16. | Кабловски уводник Pg 13,5 | kom | 5 |  |  |  |
| 17. | Кабловски уводник Pg 16 | kom | 5 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача.

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 07.05.2021. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/.                                                                                              ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: