|  |  | Чувати до краја 2026 године Ф-ја/ред.бр. _______________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 12.07.2021. |  | А.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ ........... Бр. ........................ ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

-доставља,                                                                                                               _________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Флуо цеви 36W, 220V | ком. | 150 | или одговарајуће „Philips“ |
| 2 | Стартер флуо цеви ( 4-65) W | ком. | 150 | или одговарајуће „Philips“ |
| 3 | Сијалица са ужареним влакном снаге 100W, E27, 220V | ком. | 150 | или одговарајуће „Philips“ |
| 4 | Лед сијалица 10W, E27, 220V | ком. | 50 | или одговарајуће „Elmark“ |
| 5 | Прекидач серијски за монтажу у зид | ком. | 8 | или одговарајуће „Нопал“ |
| 6 | Монофазни утикач ( виљушка) гумиран | ком. | 15 | или одговарајуће „Нопал“ |
| 7 | Утичница монофазна , дупла ОГ | ком. | 10 | или одговарајуће „Нопал“ |
| 8 | Топљиви уметак осигурача DII 10A | ком. | 50 |  |
| 9 | Кабл PP-Y 5 x 2,5mm2 пун пресек | м. | 100 |  |
| 6 | ПВЦ изолир трака дужине 20m | ком. | 30 |  |

Kритеријум за избор  најповољнијег  понуђача  биће најнижа понуђена цена .

У понуди навести цену без пдв-а, рок и начун плаћања , рок и начин испоруке.

Рок плаћања најмање 30 дана.

Обавезна достава гарантног листа и декларација произвођача.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или е-маил ,најкасније до 21.07.2021.године.

Лице за контакт: комерцијала Цогољевић Аница , тел. 335-095 лок. 371, за техничка питања Mилинић Богиња  , тел.335-095 лок.330.

ЕА/АЦ

ДИРЕКТОР

пoтпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж