|  |  | Чувати до краја 2026. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23.07.2021. год. |  | М. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метални разводни орман КB 2/3, 500x550x210mm | kom | 5 |  |  | Evrotehna |
| 2. | Моторни заштитни прекидач, PKZM0-16 | kom | 2 |  |  | Eaton |
| 3. | Моторни заштитни прекидач, PKZM0-12 | kom | 4 |  |  | Eaton |
| 4. | Моторни заштитни прекидач, PKZM0-10 | kom | 2 |  |  | Eaton |
| 5. | Моторни заштитни прекидач, PKZM0-0,25 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 6. | Контактор DILM 17-10 | kom | 2 |  |  | Eaton |
| 7. | Контактор DILM 12-10 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 8. | Контактор DILM 9-10 | kom | 2 |  |  | Eaton |
| 9. | Контактор DILM 7-10 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 10. | Помоћни контакт за PKZM NHI11-PKZ0 | kom | 12 |  |  | Eaton |
| 11. | Помоћни контакт DILM32-XHI22 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 12. | Гребенасти прекидач 1p/16A/0-1/AC21, IN005120 | kom | 6 |  |  | Schrack |
| 13. | Гребенасти прекидач 1p/16A/1-0-2/AC21, IN006120 | kom | 6 |  |  | Schrack |
| 14. | Гребенасти прекидач, 32A, VCD1 | kom | 2 |  |  | Schneider electric |
| 15. | Гребенасти прекидач, 25A, VCD0 | kom | 4 |  |  | Schneider electric |
| 16. | Гребенасти прекидач, 20A, VCD01 | kom | 2 |  |  | Schneider electric |
| 17. | LED сијалица зелена Ø22 | kom | 12 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 18. | LED сијалица црвена Ø22 | kom | 12 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 19. | Тастер зелени Ø22, 1NO/1NC | kom | 6 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 21. | Тастер црвени Ø22, 1NO/1NC | kom | 6 |  |  | Schrack, Schneider electric |
| 22. | Реле асиметрије фазе UR5P3011 | kom | 6 |  |  | Schrack |
| 23. | Аутоматски осигурач PL6-C6/3 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 24. | Аутоматски осигурач PL6-C6/1 | kom | 6 |  |  | Eaton |
| 25. | P/F жица црна 1,5mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 26. | P/F жица црна 2,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 27. | P/F жица плава 1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 28. | P/F жица плава 2,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 29. | P/F жица жуто-зелена 1,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 30. | P/F жица жуто-зелена 2,5mm2 | m | 50 |  |  |  |
| 31. | P/F жица црвена 0,75mm2 | m | 100 |  |  |  |
| 32. | DIN шина | kom | 10 |  |  |  |
| 33. | Канал шлицован 60х60(дубина)x2000 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 34. | Канал шлицован 40х60(дубина) x2000 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 35. | Канал шлицован 25х25(дубина) x2000 mm | kom | 5 |  |  |  |
| 36. | Уводник Pg 9 | kom | 10 |  |  |  |
| 37. | Уводник Pg 13,5 | kom | 10 |  |  |  |
| 38. | Уводник Pg 16 | kom | 10 |  |  |  |
| 39. | Хилзне 1,5 mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 40. | Хилзне 2,5 mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 41. | Хилзне 4 mm2 | kom | 300 |  |  |  |
| 42. | Хилзне 0,75 mm2 | kom | 500 |  |  |  |
| 43. | Редна клема 2,5- 4 mm2, сива | kom | 200 |  |  | Conta clip |
| 44. | Редна клема 2,5- 4 mm2, плава | kom | 50 |  |  | Conta clip |
| 45. | Редна клема 2,5- 4 mm2, жуто-зелена | kom | 50 |  |  | Conta clip |
| 46. | Крајња плочица WAP 2,5-10 | kom | 20 |  |  | Conta clip |
| 47. | Крајњи држач EW 35 | kom | 30 |  |  | Conta clip |
| 48. | Бројеви за клеме 1-50 | kpl | 12 |  |  |  |
| 49. | Шина за уземљење | kom | 5 |  |  |  |
| 50. | Шина за нулу (изолована) | kom | 6 |  |  |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________

Уз испоруку обавезно доставити Атест произвођача - гаранцију квалитета.

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 17.08.2021. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

МС/ДП                                                                                          ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: