|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.09.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2021. год____ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену услугу:

| Р.б | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед.цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Квалитет (СРПС, СОРС, ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Редовни двомесечни технички преглед ПП централе за дојаву пожара BENT 424 | ком. | 3 |  |  |  |
| 2. | Довођење централа у исправно стање по захтеву у прилогу |  |  |  |  |  |
| 2.1 | BENTEL 424, Централа 1 |  |  |  |  |
|  | 1.Дефектажа и повезивање зоне 1V | ком. | 1 |  |  |  |
|  | 2.Испорука и замена зонског оптичког јављања | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Дефектажа и повезивање линије у Зони 13, отклањање грешке са инсталационим материјалом | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Функционална провера | ком. | 1 |  |  |  |
| 2.2 | BMZ 350 Sekurition, Централа 2 |  |  |  |  |
|  | Дефектажа и повезивање линије, отклањање грешке у зони 15 са инсталационим материјалом | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Чишћење јављача у зони 1 | ком. | 4 |  |  |  |
|  | Функционална провера | ком. | 1 |  |  |  |
| 2.3 | BENTEL Ј 424+BENTEL J 408 Централа 4 |  |  |  |  |
|  | Испорука и замена јављача 24.2 у ех изведби Hotchiki | ком. | 1 |  |  |  |
|  | Функционална провера | ком | 1 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови извршења: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: | Према процедури |
| Гаранција | Обавезан извештај о извршеној услузи | Друго: |  |
| Лице за контакт: Комерцијала: Јасмина Ђорић тел: 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Јелена Панић 034/335-095, лок. 397 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до  09.09.2021. године  на овом или свом обрасцу.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца