|  |  | Чувати до краја 2026. године. Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28.09.2021. год. |  | M. Станојевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. ...................................... 2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

Доставља.-                                                                                         ________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену – набавку - услугу

| Ред. бр. | Н а з и в | Јед. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа неисправне опреме у топлотној подстаници за регулацију полазне температуре воде за грејање у зависности од спољне температуре, која обухвата: -демонтажу пролазног електромоторног вентила DN50 NP16 са инсталације за довод паре у измењивач топлоте -демонтажу сензора температуре са чауром инсталираног на полазном цевоводу за топлу воду из измењивача топлоте -демонтажу сензора за мерење спољашње температуре | кпл. | 1 |  |  |  |
| 2. | Испорука, монтажа, повезивање у систем и пуштање у погон следеће опреме за регулацију температуре воде за грејање у зависности од спољне температуре: -Електромоторни пролазни регулациони вентил за пару до 6 bara и 200ºC, прирубнички NP16, DN50; 220VAC, тротачкасто управљање, макс. силе притезања F=3000N (1ком) -Микропроцесорски регулатор за локалну регулацију са програмом за клизно вођење температуре, са 2 LED дисплеја; тротачкасто управљање, 2 излазна релеја, напајање 220VAC, интегрисан недељни тајмер. Предвидети уградњу на врата ормана. (1ком) -Уређај за ручно ел. вођење вентила (1ком) -Температурни сензор, спољни са Pt1000 сензорским елементом (1ком) -Температурни сензор, цевни, са Pt1000 сензорским елементом, са чауром R1/2“, полазне воде загрејање (1ком) -Термостат капиларни, цевни, са чауром R1/2“ , 50-130ºC (1ком) -Командни орман у којем је смештена опрема са потребним осигурачима (1ком) | кпл. | 1 |  |  |  |
| Напомена: Минимално 2 године гаранције на изведене радове. |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ,,најнижа понуђена цена“ уз испуњење трaжених техничких захтева.

Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања ________

Понуду можете досатвити на овом обрасцу.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до 05.10.2021. године.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 515 Марина Станојевић за техничка питања Дејан Веселинови 034/335-095 лок. 308

МС/EA                                                                                          ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити: