|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 23.06.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.3252-2 23.06.2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Укупно за све партије без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРИОДИЧАН ПРЕГЛЕД АНАЛИТИЧКИХ ХЕМИЈСКИХ УРЕЂАЈА | ком | 19 |  |
|  | Цена по ј.м. без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| Укупно без ПДВ-а Партија 1 -течни хроматограф HPLC | 2 |  |  |
| Рок верификације за партију 1 је 21.10.2021. године у просторијма ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 2 - ареоматар-дензитометар | 1 |  |  |
| Рок Рок верификације за партију 2 је 21.10.2021. године у просторијама ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 3- pH метар | 11 |  |  |
| Рок Рок верификације за партију 3 је 21.10.2021. године у просторијама ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 4-кондуктометар | 3 |  |  |
| Рок Рок верификације за партију 4 је 21.10.2021. године у просторијама ТРЗК |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 5-кондуктометар | 2 |  |  |
| Рок Рок верификације за партију одмах у просторијама ТРЗК |  |
| Понуда ће бити узета у рангиранје уколико понуђач понуди све ставке дате партије. |
| Понуђена цена даје се до рока веригикације (опција понуде до рока верификације назначен у табелама партија) |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок (најдуже 15 дана): | _____ дана од издавања наруџбенице, и не касније од рока верификације наведеног у табелама партија | Рок: | __________________ |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитеивни пријем и квалитет: | Одељење за обезбеђење квалитета, корисник мерног средства. Еталонирање извршити према SRPS ISO 17025:2017 |
| Гаранција: | Оверен картон мерног средства, верификациони жиг, уверење о извршеном прегледу. | Техничке карактеристике |  |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике услуге: Борис Матуловић, 034/335-905 лок 365 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена за целу партију.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  у року од пет дана  од пријема захтева на емаил/факс, на овом или свом обрасцу

.ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

ДП, ЕА/СЦ

Прилог:

Партија 1-5

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

1 х СЕП

1 х инт.стр. наручиоца

# ПРИЛОГ

# Техничка спецификација

ПАРТИЈА 1 : Течни хроматографи-(детектори)

| р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Кол. | Цена/ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Течни хроматограф са "PDA" детектором Shimadzu, LCMS—2020, SPD-M20A | ком | 1 |  |
| 2. | Течни хроматограф , HPLC, WATERS, 2996 PDA 2695 | ком | 1 |  |
| Услугу еталонирања пружа лабораторија са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Рок верификације/место извршења | 21.10.2021./ на адреси наручиоца |

ПАРТИЈА 2 :Ареометар (дензитометар)

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Цена/ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KEM KYOTO ELECTRINICS JAPAN Серијски број:s/n05055043 Мерни опсег:0,00-2,00 g/cm3 | ком | 1 |  |
| Услугу еталонирања пружа лабораторија са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Рок верификације/место извршења | 21.10.2021./ на адреси извршиоца |

# ПАРТИЈА 3 : pH-метри

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Цена/ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PH МЕТАР, PT-380, JC 00967, Boeco Germany portable PhORP, -2/+16 RANGE | ком | 1 |  |
| 2. | PH МЕТАР, FE20/EL20 B243455931, Mettler Teledo | ком | 1 |  |
| 3. | SEKO KONTROL Тип:PR40/Q Мерни опсег: 0-14 pH јединица | ком | 4 |  |
| 4. | SEKO KONTROL Тип:KONTROL 42 PR -1500/+1500 mV Подела:1 mV | ком | 4 |  |
| 5. | PH МЕТАР, TESTER30 Произвођач:Eutech 0-14 pH јединица | ком | 1 |  |
| Услугу еталонирања пружа лабораторија са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Рок верификације/место извршења | 21.10.2021./ на адреси наручиоца |

ПАРТИЈА 4:  Кондуктометар

| р.бр. | Назив/карактеристике | Ј.М. | Кол. | Цена/ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондуктометар Metler Toledo Тип:Seven Compact δ>0,2% (200-2000) µS/cm | ком | 1 |  |
| 2. | Кондуктометар Iskra Тип:PHYWE 65967.00 δ>0,2% (0-10000) µS/cm | ком | 2 |  |
| Услугу еталонирања пружа лабораторија са важећом акредитацијаом према SRPS ISO/IEC 17025:2017 |
| Рок верификације/место извршења | 21.10.2021./ на адреси наручиоца |

# ПАРТИЈА5 :Етилометар-алкохолиметар

| р.бр. | Назив/карактеристика | Ј.М. | Кол. | Цена/ј.м. без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвођач: DRÄGER, SAFETY ; LÜBECK GERMANY ALCOTEST 7410 plus Тип:8313630, ARXM 0196 Мерни опсег: 0-3‰ Највећа дозвољена грешка: 0,05‰ (у опсегу од 0 до 1‰) Службена ознака:GM-1-4 | ком | 1 |  |
| 2. | Произвођач: DRÄGER, SAFETY ; LÜBECK GERMANY ALCOTEST Тип: ARNB-0450 Мерни опсег: 0,00-2,75 mg/l Службена oзнака:GM-1-17 Подела:0,01 | ком | 1 |  |
| Оверавање у складу са законском метрологијом у Републици Србији |
| Рок верификације/место извршења | хитно/ на адреси извршиоца |