|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 14.10.2020. |  |  |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.3249-2 15.10.2021. год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Укупно за све партије без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРИОДИЧАН ПРЕГЛЕД МЕРИЛА ДУЖИНЕ И УГЛА | ком | 65 |  |
|  | Цена по ј.м. без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| Укупно без ПДВ-а Партија 1 -радни еталони "РЕ" | 18 |  |  |
| Укупно без ПДВ-а Партија 2 - "В" мерила задужину | 47 |  |  |
| Понуда ће бити узета у рангиранје уколико понуђач понуди све ставке дате партије. |
| Понуђена цена даје се до рока веригикације (опција понуде до рока верификације назначен у табелама партија) |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок (најдуже 15 дана): | _____ дана од издавања наруџбенице, и не касније од рока верификације наведеног у табелама партија | Рок: | __________________ |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитеивни пријем и квалитет: | Одељење за обезбеђење квалитета, корисник мерног средства. Еталонирање извршити према SRPS ISO 17025:2017 |
| Гаранција: | Уверење о извршеном прегледу; Оверен картон мерног средства; Верификациона маркица на мерном средству. | Техничке карактеристике | -Потребно је извршити метролошко потврђивање према Правилнику о метролошкој делатности у области одбране, СВЛ 19/2018; Услугу пружају метролошке лабораторије које функционишу у оквиру Министарства одбране. |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 371, за техничка питања-карактеристике услуге: Борис Матуловић, 034/335-905 лок 365 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин извршења. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена за целу партију.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  у року од пет дана  од пријема захтева на емаил/факс, на овом или свом обрасцу

.ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

ДП, ЕА/СЦ

Прилог:

Партија 1-5

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл. инж.

Доставити:

1 х СЕП

1 х инт.стр. наручиоца

| ПАРТИЈА 1 : Радни еталон за дужину |
| --- |
| Р.бр. | Назив и карактеристике | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| 1. | Граничне мере, планпаралелне, 790/0, 30807/87, 125 комада, класа тач.1, 0,5-100 mm | комплет | 1 |  |
| 2. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мерним површинама,25mm, Сомет | ком | 1 |  |
| 3. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мерним површинама,50mm, Русија | ком | 1 |  |
| 4. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мер.површинама,75,00mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 5. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мер.површ.,100,003mm, Русија | ком | 1 |  |
| 6. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мерним површинама,125mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 7. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мерним површинама,150mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 8. | Граничне мере, за проверу микр.са равним мерним површинама,175mm,"Suhl" | ком | 1 |  |
| 9. | Граничне мере, за проверу мик.са зобљеном мерном пов ,225 mm | ком | 1 |  |
| 10. | Граничне мере, за проверу мик.са зобљеном мерном пов., 275 mm | ком | 1 |  |
| 11. | Контролник, степенасти, у равни за пров.мик.за унут.мер МIТUТОYО,3030701, 125,012.175,01 | ком | 1 |  |
| 12. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 15,998 mm | ком | 1 |  |
| 13. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 10 mm | ком | 1 |  |
| 14. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 8,002 mm | ком | 1 |  |
| 15. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 44,997 mm | ком | 1 |  |
| 16. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 34,992 mm | ком | 1 |  |
| 17. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 24,999 mm | ком | 1 |  |
| 18. | Прстен глатки, еталонски МIТUТОYО, , 4037, , 49,988 mm | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације/место извршења | На основу наруџбенице корисника/ адреса извршиоца |

| ПАРТИЈА 2 : „В“ мерило за дужину |
| --- |
| Р.бр. | Назив и карактеристике | Ј.М. | Кол. | Напомена |
| 1. | Мерни сат, механички, са пуном кружном скалом,K10, (0-3) mm | ком | 2 |  |
| 2. | Мерни сат, механички, са пуном кружном скалом,(0-10) mm | ком | 5 |  |
| 3. | Мерни сат, електронски, Р 2004 М,± 2 mm | ком | 5 |  |
| 4. | Субито, са клизачем,изменљив мерни сат, (17,5-35) mm | ком | 1 |  |
| 5. | Субито, са дигиталним сатом, заобљена мерна глава, (150-300)mm | ком | 1 |  |
| 6. | Микрометар, за спољашње мерење, (0-25) mm | ком | 1 |  |
| 7. | Микрометар за спољашње мерење, (50-75) mm | ком | 1 |  |
| 8. | Микрометар, за спољашње мерење, (75-100) mm | ком | 1 |  |
| 9. | Микрометар, за спољашње мерење, (100-125) mm | ком | 1 |  |
| 10. | Микрометар, за спољашње мерење, (125-150)mm | ком | 1 |  |
| 11. | Микрометар, за спољашње мерење, (150-175)mm | ком | 1 |  |
| 12. | Микрометар, за спољашње мерење, (175-200)mm | ком | 1 |  |
| 13. | Микрометар, за спољашње мерење, (200-225)mm | ком | 1 |  |
| 14. | Микрометар, за спољашње мерење, (225-250)mm | ком | 1 |  |
| 15. | Микрометар, за спољашње мерење, (200-300)mm | ком | 1 |  |
| 16. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (6-8)mm | ком | 1 |  |
| 17. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (8-10)mm | ком | 1 |  |
| 18. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (10-12)mm | ком | 1 |  |
| 19. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (16-20)mm | ком | 1 |  |
| 20. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (20-25) mm | ком | 1 |  |
| 21. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(25-30)mm | ком | 1 |  |
| 22. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (30-35)mm | ком | 1 |  |
| 23. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (35-40)mm | ком | 1 |  |
| 24. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(40-45)mm | ком | 1 |  |
| 25. | Микрометар,, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(50-60)mm | ком | 1 |  |
| 26. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (60-70)mm | ком | 1 |  |
| 27. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(70-80)mm | ком | 1 |  |
| 28. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(80-90)mm | ком | 1 |  |
| 29. | Микрометар, за унутрашње мерење,додир у три тачке, (90-100) mm | ком | 1 |  |
| 30. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(100-125) mm | ком | 1 |  |
| 31. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(125-150) mm | ком | 1 |  |
| 32. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке,(150-175) mm | ком | 1 |  |
| 33. | Микрометар, за унутрашње мерење, додир у три тачке, (175-200) mm | ком | 1 |  |
| 34. | Микрометар, за мерење озубљења 51472, (25-50)mm | ком | 1 |  |
| 35. | Дубиномер, са нонијусом,, , 021К, (0-250) mm | ком | 1 |  |
| 36. | Помично мерило, за спољ. и унутр. мерење, са нонијусом,, M5-06K, (0-250)mm | ком | 1 |  |
| 37. | Помично мерило, (0-150)mm, резолуција 0,01 mm, SILVAC | ком | 1 |  |
| 38. | Помично мерило, за спољ.и унутр.мерење, са нонијусом ,R—1-06 K, (0-150) mm | ком | 1 |  |
| Метролошко потврђивање у метролошкој лабораторији система Одбране |
| Рок верификације/место извршења | На основу наруџбенице корисника/ адреса извршиоца |