|  |  | Чувати до краја 2031. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 19..11.2021. |  | С.Цветковић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр.3693-2 22.11.2021.године К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

________________________________________

Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Ред. бр. | Н а з и в | Ј.М | Кол. | Цена по ј/м без ПДВ-а | Квалитет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прекидач крајњег хода за зону опасности 21 и температуру Т6 са полугом за искључење и контактима 1NO+1NC (сличaн типу CORTEM YFC-E71Z11). | ком | 1 |  | CORTEM |
| 2 | Трофазни затворен мотор са кавезним ротором у противексплозивној заштити Еxd II СT4, 1.5 kW, 3f, 400V, 50Hz, 700 ob/min, IM B3, број полова 8 (сличан типу BARTEC 4KTC 112 M-8 или SEVER 2.SKZ 112 M-8A). | ком | 1 |  | BARTEC, SEVER |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |

| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| --- | --- |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | Франко ТРЗК | Квалитет: | По захтеву из табеле |
| Гаранција: | ____________ месеци | Друго: |  |
| Лице за контакт: набавка Светлана Цветковић 034/335-095 lok 376, за техничка питања-карактеристике робе: Ана Јовановић, 034/335-905 лок 408 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за одабир најповољније понуде биће најнижа цена.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs најкасније 30.11.2021. године године на овом или свом обрасцу.

ОБАВЕЗНО нагласити уколико понуду дајете за добро које у било чему одступа од тражених карактеристика у овом захтеву за понуду.

ДП,ЕА/СЦ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-интернет страница наручиоца