|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 29.11.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ Бр. 2021. год_______ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду,

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед.цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО, ТД, стандард произвођача...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кип прекидач за бојлер од 16А ,ОГ | ком. | 10 |  |  |  |
| 2. | Прекидач за кварцну пећ 16А, 250V, уградни са 2 или 3 извода | ком. | 30 |  |  |  |
| 3. | Сијалица са ужареним влакном снаге 100W, E27, 220V | ком. | 150 |  |  | Philips |
| 4. | Оловни гел акумулатор- батерија 6V; 4,5Ah; димензија 70х45х100mm за преносне лампе | ком. | 4 |  |  |  |
| 5. | Дугме термостата ТА пећи са подеоцима 1-2-3 | ком. | 5 |  |  |  |
| 6. | Термостат радни трофазни са температурном регулацијом опсега од ( 50º С-230º С) за ТА пећи МАГНОХРОМ | ком. | 2 |  |  |  |
| 7. | Топлоскупљајућа репаратурна манжетна 85/ 20-1000 | ком. | 2 |  |  |  |
| 8. | Бакарна спојна чаура за пресовање 95mm2 | ком. | 12 |  |  |  |
| Укупно без ПДВ-а |  |
| ПДВ |  |
| Укупно са ПДВ-ом |  |
| Услови испоруке: | Услови плаћања - пожељно је одложено плаћање: |
| Рок: | _____ дана од издавања наруџбенице | Рок: |  |
| Начин: | F-co ТРЗК | Квалитет: |  |
| Гаранција | Декларација произвођача | Друго: |  |
| Лица за контакт: Комерцијала Јасмина Ђорић тел. 034/335-095 лок. 371, за техничка питања-карактеристике робе: Богиња Милинић 034/335-095 лок. 330 |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор најповољније понуде биће најнижа понуђена цена уз испуњење тражених техничких захтева.

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs   најкасније до 03.12.2021. године на овом или свом обрасцу.

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца