|  |  | Чувати до краја 2026. године Ф-ја/ред.бр. 30/51 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 02.12.2021. |  | Ј.Ђорић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђураˮ Бр. _________ К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |

Захтев за понуду

- доставља,

Молимо вас  да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу:

| Р.б. | Н а з и в | Ј/М | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Укупно без пдв-а | Квалитет (СРПС, СНО,ТД, стандард произвођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Метални разводни орман КB 3/8, 1250x800x250mm са монтажном плочом | kom | 2 |  |  | Evrotehna |
| 2. | Контактор DILM 12-10 | kom | 15 |  |  | Eaton |
| 3. | Aутоматски осигурач PL6-C10/1 | kom | 5 |  |  | Eaton |
| 4. | Aутоматски осигурач PL6-C6/1 | kom | 5 |  |  | Eaton |
| 5. | Помоћни релеј 4CO, 230V, 6A, серија PT, са постољем | kom | 10 |  |  | Schrack |
| 6. | Teрморегулатор NIGOS 1011H, 230V | kom | 1 |  |  |  |
| 7. | Трожична Pt100 сонда за мерење температуре до 200°C, са прикључном главом, вратним наставком и дужином цеви од 700mm. | kom | 5 |  |  | Nigos |
| 8. | Гребенасти прекидач 1p/16A/1-0-2/AC21 | kom | 3 |  |  | Schrack |
| Укупно без ПДВ-а |  |

У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Kритеријум за избор  најповољније понуде je ,,најнижа понуђена ценаˮ уз испуњење тражених техничких захтева.

Рок  и место испоруке:____________

Рок и начин плаћања:_____________

Понуду доставити:  фаx: 034-335-462 или на e-mail trzk@trzk.co.rs  најкасније до  09.12. 2021. године на овом или свом обрасцу.

Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок. 371 Јасмина Ђорић,  за техничка питања -карактеристике робе Ана Јовановић 034/335-095 лок. 408

ДП/ЕА/ЈЂ

ДИРЕКТОР

потпуковник

сц Расим Цириковић, дипл.инж.

Доставити:

-1 х СЕП

-1 х инт.стр. наручиоца